## 1.1 A.2 最高投标限价封面
A.2 最高投标限价封面
| 安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年08月26日

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
B.2 最高投标限价扉页
|  | 安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  |  | 74335.29
| （大写）： |  |  |  | 柒万肆仟叁佰叁拾伍元贰角玖分
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年08月26日 |  |  | 复 核 时 间： | 2024年08月26日

## 1.3 D.1 建设项目最高投标限价汇总表
D.1 建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  | 74335.29 |  |  | 367.39
合计 |  |  | 74335.29 |  |  | 367.39
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  | 74335.29 |  |  | 367.39
合计 |  |  | 74335.29 |  |  | 367.39
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 67766.01
2 | 措施项目费 |  |  | 64.11
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 8.90
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 17.81
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 14.25
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 1.78
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 17.81
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 3.56
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 367.39
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 367.39
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 6137.78
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 74335.29
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011207001001 | 背景墙 |  | 1、基层材料种类、规格：木工板基层蓝色铝塑板饰面 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：白色金属字、金属国徽 3、包含安装固定等产生的所有费用 4、具体尺寸大样详见施工图及效果图 | m2 |  | 11.200 | 500.00 | 5600.00
2 | WB011507004001 | KT板展板 |  | 1、墙面职责规范、宣传展示等 2、材质：5mmKT板 3、包含安装等产生的所有费用 4、需满足业主使用要求 | m2 |  | 20.000 | 80.00 | 1600.00
3 | WB011507004002 | 亚克力板展板 |  | 1、亚克力板材质展板 2、包含安装等产生的所有费用 3、需满足业主使用要求 | m2 |  | 10.000 | 140.00 | 1400.00
4 | 010810001001 | 窗帘 |  | 1、窗帘材质：白丝绒麻 2、含主材、辅材、安装等完成此项工作的全部内容 | m2 |  | 30.000 | 60.00 | 1800.00
5 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 | m2 |  | 4.000 | 53.97 | 215.88 | 26.68 |  | 1.64
6 | 011207001002 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm耐火纸面石膏板 | m2 |  | 8.000 | 29.16 | 233.28 | 39.44 |  | 2.40
7 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：内墙腻子梁板 | m2 |  | 12.000 | 17.47 | 209.64 | 71.04 |  | 2.16
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆一底两面 | m2 |  | 12.000 | 7.55 | 90.60 | 24.00
9 | 010802001001 | 钢化玻璃门 |  | 1、门材质：1mm黑色不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 3、含五金、防撞贴及安装等所有费用 | m2 |  | 5.760 | 666.60 | 3839.62 | 133.06 |  | 5.53
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：成品套装门 2、五金品种、规格：含五金安装等所有费用 | m2 |  | 2.500 | 651.39 | 1628.48 | 168.00 |  | 3.00
11 | WB011501001002 | 防爆器材 |  | 1、防爆器材八件套 2、满足校园警务室规范要求 | 套 |  | 2.000 | 400.00 | 800.00
12 | WB011501001003 | 警用装备柜 |  | 1、钢制警用装备柜 2、具体尺寸样式详见效果图 | 套 |  | 2.000 | 1000.00 | 2000.00
13 | WB011501001001 | 办公桌 |  | 1、1.5*0.6m办公桌，含桌边柜 2、满足业主使用要求 3、具体大样详见施工图及效果图 | 套 |  | 4.000 | 1500.00 | 6000.00
14 | WB011501001008 | 办公椅 |  | 1、满足业主使用要求 2、具体大样详见施工图及效果图 | 套 |  | 4.000 | 500.00 | 2000.00
15 | WB011501001004 | 会议桌椅 |  | 1、1*2m成品会议桌 2、具体材质及大样详见效果图 3、满足业主使用要求 | 套 |  | 1.000 | 2500.00 | 2500.00
16 | WB011501001009 | 会议椅 |  | 1、会议椅 2、具体材质及大样详见效果图 3、满足业主使用要求 | 套 |  | 8.000 | 500.00 | 4000.00
17 | WB011501001005 | 三人座椅 |  | 1、2米长多人座椅 2、具体材质样式详见效果图 3、满足业主使用要求 | 套 |  | 1.000 | 800.00 | 800.00
18 | WB011501001007 | 储物柜 |  | 1、柜体规格：储物柜 2、具体样式大小由业主定 | 套 |  | 1.000 | 500.00 | 500.00
19 | WB011501001006 | 折叠床 |  | 1、折叠床 2、具体样式由业主定 | 套 |  | 1.000 | 400.00 | 400.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 030701003001 | 空调器 |  | 1、名称：5匹柜式分体空调 2、备注：含配套室内外机、冷媒管、冷凝水管及其保温等 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 9136.78 | 9136.78 | 784.84 |  | 33.34
21 | 030701003002 | 空调器 |  | 1、名称：1.5匹壁挂式分体空调 2、备注：含配套室内外机、冷媒管、冷凝水管及其保温等 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000 | 3138.72 | 3138.72 | 98.00
22 | WB011507004003 | 牌面板安装 |  | 1、部位：门头1 2、轻钢龙骨基层，蓝白色铝塑板饰面 3、含金属国徽、白色金属字等 4、具体样式详见施工图及效果图 | 套 |  | 1.000 | 3500.00 | 3500.00
23 | WB011507004007 | 牌面板安装 |  | 1、部位：门头2 2、轻钢龙骨基层，蓝白色铝塑板饰面 3、含金属国徽、白色金属字、灯光效果等 4、具体样式大小满足业主要求 | 套 |  | 1.000 | 4000.00 | 4000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
24 | WB030508014001 | LED显示屏 |  | 1、名称：电子屏 2、安装方式：壁挂式安装 3、颜色样式详见施工图及效果图 4、包含开关电源、WIFI控制卡、供电电缆及安装等所有费用 5备注：大屏需满足与消防机房信息发布系统联动 | 套 |  | 1.000 | 3020.37 | 3020.37 | 14.00
25 | WB011507004004 | 警务室灯箱 |  | 1、材料种类、规格：双面吸塑，铝合金边框 2、具体尺寸及样式详见施工图及效果图 3、包含固定所需要的打孔、安装、螺钉螺母等所需要的所有配件 | 套 |  | 2.000 | 800.00 | 1600.00
26 | WB011507004005 | 单位挂牌 |  | 1、材料种类、规格：高强度钢板单位挂牌 2、具体尺寸及样式详见施工图及效果图 3、包含固定所需要的打孔、安装、螺钉螺母等所需要的所有配件 | 套 |  | 1.000 | 900.00 | 900.00
27 | WB011507004006 | 双轮电动巡逻车 |  | 1、双轮电动巡逻车 2、需满足业主使用要求，具体样式由业主定 3、需满足校园警务室相关规范要求 | 辆 |  | 1.000 | 3000.00 | 3000.00
28 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：插座（包含空调插座） | 个 |  | 20.000 | 36.62 | 732.40 | 78.40
29 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 |  | 22.000 | 5.19 | 114.18 | 52.36
30 | 030411001001 | 配管 |  | 1、材质：PC20 | m |  | 50.000 | 6.77 | 338.50 | 182.50
31 | 030411004001 | 配线 |  | 1、配线形式：BV-4 | m |  | 150.000 | 4.23 | 634.50 | 58.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：水龙头DN20 2、含开槽 | 个（组） |  | 1.000 | 33.06 | 33.06 | 1.95
33 | WB011501005001 | 成品保护 |  | 1、现场成品保护 | 项 |  | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 1780.84 | 0.500 |  | 8.90
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 1780.84 | 1.000 |  | 17.81
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 1780.84 | 0.800 |  | 14.25
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 1780.84 | 0.100 |  | 1.78
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 1780.84 | 1.000 |  | 17.81
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 1780.84
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 1780.84 | 0.200 |  | 3.56
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 1780.84
合 计 | [7 empty] | 64.11
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 1780.84 | 3.280 |  | 58.41
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 1780.84 | 5.120 |  | 91.18
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 1780.84 | 4.130 |  | 73.55
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 1780.84 | 8.100 |  | 144.25
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 367.39
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 68197.51 |  | 9.000 | 6137.78
合 计 | [7 empty] | 6137.78
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.7 主材一览表
主材一览表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 | 用量 |  | 单价 | 现行价格 |  | 价差合计 | 合计
Z0307A81B01BF-2 | 水嘴 公称直径(mm) 20 |  | 个 | 1.010 |  |  | 30.00 |  | 30.30 | 30.30
Z2641A03B01AK-1 | 成套插座 单相 暗插座电流(A) ≤15 |  | 套 | 20.400 |  |  | 30.00 |  | 612.00 | 612.00
Z2803A15B01BY-20 | 绝缘电线 铜芯导线截面(mm2) ≤4 |  | m | 165.000 |  |  | 3.20 |  | 528.00 | 528.00
Z2906A17B01BY-2 | 刚性阻燃管 外径(mm) 20 |  | m | 53.000 |  |  | 1.56 |  | 82.68 | 82.68
Z2911A03B01BF-3 | 接线盒 开关(插座)盒 |  | 个 | 22.440 |  |  | 1.45 |  | 32.54 | 32.54
ZC0001 | 落地式空调器 安装质量(t) ≤1.0 5匹 |  | 台 | 1.000 |  |  | 8000.00 |  | 8000.00 | 8000.00
ZC0002 | 墙上式空调器 安装质量(t) ≤0.1 1.5匹 |  | 台 | 1.000 |  |  | 3000.00 |  | 3000.00 | 3000.00
ZC0003 | LED显示终端安装 走马灯安装 壁挂式安装 |  | 套 | 1.000 |  |  | 3000.00 |  | 3000.00 | 3000.00
| 合价 | [8 empty] | 15285.52
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.8 辅材一览表
辅材一览表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 单价 | 现行价格 |  | 合价
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 0.400 | 3.570 | 3.570 |  | 1.430
0213A07B01BY | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 0.500 | 0.130 | 0.130 |  | 0.070
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 1.300 | 6.000 | 6.000 |  | 7.800
0301A01B05C01BF | 铆钉 |  | 个 |  | 63.190 | 0.060 | 0.060 |  | 3.790
0301A03B43C21CE | 木螺钉 M4×40以下 |  | 10个 |  | 0.408 | 0.200 | 0.200 |  | 0.080
0301A03B63C01BP | 自攻螺丝 |  | 百个 |  | 2.720 | 3.000 | 3.000 |  | 8.160
0301A05B05C03CE | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |  | 10个 |  | 4.160 | 0.900 | 0.900 |  | 3.740
0301A07B07C79AK | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 套 |  | 4.202 | 0.300 | 0.300 |  | 1.260
0301A09B03C59CE | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 |  | 10个 |  | 2.266 | 3.400 | 3.400 |  | 7.700
0303A13B01AE | 不锈钢门吸 |  | 只 |  | 2.525 | 8.000 | 8.000 |  | 20.200
0305A01B01BF | 不锈钢合页 |  | 个 |  | 5.050 | 10.000 | 10.000 |  | 50.500
0313A11B53BF | 冲击钻头 φ8 |  | 个 |  | 0.040 | 5.380 | 5.380 |  | 0.220
0313A36B01AG | 砂纸 |  | 张 |  | 3.000 | 0.470 | 0.470 |  | 1.410
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 0.500 | 0.340 | 0.340 |  | 0.170
0313A71B01BF | 合金钢钻头 |  | 个 |  | 0.070 | 7.800 | 7.800 |  | 0.550
0313A78B01CB | 锡基钎料 |  | kg |  | 0.300 | 54.100 | 54.100 |  | 16.230
0315A21B37C07BF | 尼龙胀管 φ6～8 |  | 个 |  | 4.100 | 0.170 | 0.170 |  | 0.700
0315A21B63C67BF | 支撑卡 75 |  | 个 |  | 10.700 | 0.300 | 0.300 |  | 3.210
0409A35B01CB | 耐水腻子 |  | kg |  | 17.816 | 0.800 | 5.870 |  | 104.580
0409A53B01CB | 石膏 |  | kg |  | 0.480 | 0.500 | 0.500 |  | 0.240
0901A01B51BW~1 | 耐火纸面石膏板 12mm |  | m2 |  | 8.400 | 12.000 | 19.660 |  | 165.140
1001A05B55BY | 穿心龙骨 38×12×1 |  | m |  | 1.854 | 2.800 | 2.800 |  | 5.190
1001A11B57BY | 轻钢龙骨 75×40×0.6（横向龙骨） |  | m |  | 3.774 | 7.840 | 7.840 |  | 29.590
1001A11B59BY | 轻钢龙骨 75×50×0.7（竖向龙骨） |  | m |  | 14.133 | 9.370 | 9.370 |  | 132.430
1100A09B01BW~1 | 钢化玻璃门 12mm钢化玻璃 |  | m2 |  | 5.530 | 496.000 | 650.000 |  | 3594.240
1101A01B01AL~1 | 木质复合门（单开） |  | m2 |  | 2.500 | 780.000 | 512.220 |  | 1280.550
1303A35B01CB | 内墙乳胶漆底漆 |  | kg |  | 1.530 | 12.000 | 12.680 |  | 19.400
1303A41B01CB | 乳胶漆面漆 |  | kg |  | 2.994 | 14.000 | 12.680 |  | 37.960
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 0.750 | 6.770 | 6.770 |  | 5.080
1435A97B67AF | 聚氨酯泡沫填充剂 750mL |  | 支 |  | 0.575 | 28.000 | 28.000 |  | 16.100
1441A01B01CB | 108胶 |  | kg |  | 0.120 | 2.000 | 2.000 |  | 0.240
1441A02B01CB | 粘结剂 |  | kg |  | 0.050 | 2.880 | 2.880 |  | 0.140
1441A15B53AF | 玻璃胶 310mL |  | 支 |  | 1.250 | 7.800 | 7.800 |  | 9.750
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
辅材一览表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 单价 | 现行价格 |  | 合价
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 0.300 | 8.550 | 8.550 |  | 2.570
2803A35B63BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m |  | 6.100 | 1.320 | 1.320 |  | 8.050
2906A13B05BF | 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 |  | 个 |  | 22.660 | 0.050 | 0.050 |  | 1.130
2906A35B61BF | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 |  | 12.915 | 0.130 | 0.130 |  | 1.680
3119A01B51BY | 1.2厚专用美纹纸 |  | m |  | 50.000 | 0.150 | 0.150 |  | 7.500
CL-D00001 | 背景墙 |  | m2 |  | 11.200 |  | 500.000 |  | 5600.000
CL-D00002 | 办公桌 |  | 套 |  | 4.000 |  | 1500.000 |  | 6000.000
CL-D00003 | 防爆器材 |  | 套 |  | 2.000 |  | 400.000 |  | 800.000
CL-D00004 | 警用装备柜 |  | 套 |  | 2.000 | 1000.000 | 1000.000 |  | 2000.000
CL-D00005 | KT板展板 |  | m2 |  | 20.000 |  | 80.000 |  | 1600.000
CL-D00006 | 亚克力板展板 |  | m2 |  | 10.000 |  | 140.000 |  | 1400.000
CL-D00007 | 窗帘 |  | m2 |  | 30.000 |  | 60.000 |  | 1800.000
CL-D00008 | 会议桌椅 |  | 套 |  | 1.000 |  | 2500.000 |  | 2500.000
CL-D00009 | 三人座椅 |  | 套 |  | 1.000 |  | 800.000 |  | 800.000
CL-D00010 | 折叠床 |  | 套 |  | 1.000 |  | 400.000 |  | 400.000
CL-D00011 | 储物柜 |  | 套 |  | 1.000 |  | 500.000 |  | 500.000
CL-D00012 | 牌面板安装 |  | 套 |  | 1.000 |  | 3500.000 |  | 3500.000
CL-D00013 | 警务室灯箱 |  | 套 |  | 2.000 |  | 800.000 |  | 1600.000
CL-D00014 | 单位挂牌 |  | 套 |  | 1.000 |  | 900.000 |  | 900.000
CL-D00015 | 双轮电动巡逻车 |  | 辆 |  | 1.000 |  | 3000.000 |  | 3000.000
CL-D00016 | 成品保护 |  | 项 |  | 1.000 |  | 2000.000 |  | 2000.000
CL-D00017 | 牌面板安装 |  | 套 |  | 1.000 |  | 4000.000 |  | 4000.000
CL-D00018 | 办公椅 |  | 套 |  | 4.000 |  | 500.000 |  | 2000.000
CL-D00019 | 会议椅 |  | 套 |  | 8.000 |  | 500.000 |  | 4000.000
| 合价 | [7 empty] | 49948.780
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】