## 1.1 A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
| 安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年08月26日

## 1.2 B.1 招标工程量清单扉页
B.1 招标工程量清单扉页
|  | 安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年08月26日 |  | 复 核 时 间： | 2024年08月26日

## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011207001001 | 背景墙 |  | 1、基层材料种类、规格：木工板基层蓝色铝塑板饰面 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：白色金属字、金属国徽 3、包含安装固定等产生的所有费用 4、具体尺寸大样详见施工图及效果图 | m2 |  | 11.200
2 | WB011507004001 | KT板展板 |  | 1、墙面职责规范、宣传展示等 2、材质：5mmKT板 3、包含安装等产生的所有费用 4、需满足业主使用要求 | m2 |  | 20.000
3 | WB011507004002 | 亚克力板展板 |  | 1、亚克力板材质展板 2、包含安装等产生的所有费用 3、需满足业主使用要求 | m2 |  | 10.000
4 | 010810001001 | 窗帘 |  | 1、窗帘材质：白丝绒麻 2、含主材、辅材、安装等完成此项工作的全部内容 | m2 |  | 30.000
5 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 | m2 |  | 4.000
6 | 011207001002 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm耐火纸面石膏板 | m2 |  | 8.000
7 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：内墙腻子梁板 | m2 |  | 12.000
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆一底两面 | m2 |  | 12.000
9 | 010802001001 | 钢化玻璃门 |  | 1、门材质：1mm黑色不锈钢包边 2、玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 3、含五金、防撞贴及安装等所有费用 | m2 |  | 5.760
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：成品套装门 2、五金品种、规格：含五金安装等所有费用 | m2 |  | 2.500
11 | WB011501001002 | 防爆器材 |  | 1、防爆器材八件套 2、满足校园警务室规范要求 | 套 |  | 2.000
12 | WB011501001003 | 警用装备柜 |  | 1、钢制警用装备柜 2、具体尺寸样式详见效果图 | 套 |  | 2.000
13 | WB011501001001 | 办公桌 |  | 1、1.5*0.6m办公桌，含桌边柜 2、满足业主使用要求 3、具体大样详见施工图及效果图 | 套 |  | 4.000
14 | WB011501001008 | 办公椅 |  | 1、满足业主使用要求 2、具体大样详见施工图及效果图 | 套 |  | 4.000
15 | WB011501001004 | 会议桌椅 |  | 1、1*2m成品会议桌 2、具体材质及大样详见效果图 3、满足业主使用要求 | 套 |  | 1.000
16 | WB011501001009 | 会议椅 |  | 1、会议椅 2、具体材质及大样详见效果图 3、满足业主使用要求 | 套 |  | 8.000
17 | WB011501001005 | 三人座椅 |  | 1、2米长多人座椅 2、具体材质样式详见效果图 3、满足业主使用要求 | 套 |  | 1.000
18 | WB011501001007 | 储物柜 |  | 1、柜体规格：储物柜 2、具体样式大小由业主定 | 套 |  | 1.000
19 | WB011501001006 | 折叠床 |  | 1、折叠床 2、具体样式由业主定 | 套 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 030701003001 | 空调器 |  | 1、名称：5匹柜式分体空调 2、备注：含配套室内外机、冷媒管、冷凝水管及其保温等 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
21 | 030701003002 | 空调器 |  | 1、名称：1.5匹壁挂式分体空调 2、备注：含配套室内外机、冷媒管、冷凝水管及其保温等 3、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
22 | WB011507004003 | 牌面板安装 |  | 1、部位：门头1 2、轻钢龙骨基层，蓝白色铝塑板饰面 3、含金属国徽、白色金属字等 4、具体样式详见施工图及效果图 | 套 |  | 1.000
23 | WB011507004007 | 牌面板安装 |  | 1、部位：门头2 2、轻钢龙骨基层，蓝白色铝塑板饰面 3、含金属国徽、白色金属字、灯光效果等 4、具体样式大小满足业主要求 | 套 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
24 | WB030508014001 | LED显示屏 |  | 1、名称：电子屏 2、安装方式：壁挂式安装 3、颜色样式详见施工图及效果图 4、包含开关电源、WIFI控制卡、供电电缆及安装等所有费用 5备注：大屏需满足与消防机房信息发布系统联动 | 套 |  | 1.000
25 | WB011507004004 | 警务室灯箱 |  | 1、材料种类、规格：双面吸塑，铝合金边框 2、具体尺寸及样式详见施工图及效果图 3、包含固定所需要的打孔、安装、螺钉螺母等所需要的所有配件 | 套 |  | 2.000
26 | WB011507004005 | 单位挂牌 |  | 1、材料种类、规格：高强度钢板单位挂牌 2、具体尺寸及样式详见施工图及效果图 3、包含固定所需要的打孔、安装、螺钉螺母等所需要的所有配件 | 套 |  | 1.000
27 | WB011507004006 | 双轮电动巡逻车 |  | 1、双轮电动巡逻车 2、需满足业主使用要求，具体样式由业主定 3、需满足校园警务室相关规范要求 | 辆 |  | 1.000
28 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：插座（包含空调插座） | 个 |  | 20.000
29 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 |  | 22.000
30 | 030411001001 | 配管 |  | 1、材质：PC20 | m |  | 50.000
31 | 030411004001 | 配线 |  | 1、配线形式：BV-4 | m |  | 150.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
32 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：水龙头DN20 2、含开槽 | 个（组） |  | 1.000
33 | WB011501005001 | 成品保护 |  | 1、现场成品保护 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.800
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.100
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1.000
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.200
8 | JC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 3.280
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 5.120
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.130
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 8.100
5 | JF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安徽滁州技师学院新校区警务室建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】