滁州市机电工程学校气站房设备采购及安装项目

招

标

文

件

采购人： 滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院） （盖章）

招标代理机构：安徽华普工程造价咨询有限公司 （盖章）

2022年  4 月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	12

第四章 采购需求及技术参数要求	13

第五章 合同条款及格式	25

第六章 投标文件格式	31

第七章 采购人、采购代理机构对本招标文件的确认	43

第一章  招标公告

- 一、项目基本情况

项目名称：滁州市机电工程学校气站房设备采购及安装项目

预算金额：约40万元

最高限价：40万元,高于最高限价的（不含等于），其投标文件按无效投标处理。

采购需求：具体详见招标文件《采购需求及技术参数要求》。

合同履行期限：合同签订后45个日历天内供货、安装、调试完成。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人具有独立法人资格，并且具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件）。

4.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

- 三、获取招标文件

时间：2022年5月6日至 2022年5月16日

地点：安徽滁州技师学院官网

方式：网上下载

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年5月 16 日15点00分（北京时间）

地点：安徽华普工程造价咨询有限公司会议室（滁州市南谯区敬梓西路669号港汇中心Ｂ座12楼）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、投标保证金金额及缴纳账户

1.是否要求投标人提交投标保证金：不要求。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

名 称：滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院）

地址：安徽省滁州市丰乐大道2238号

联系方式：13866520520

2.采购代理机构信息

名 称：安徽华普工程造价咨询有限公司

地　址：滁州市南谯区敬梓西路669号港汇中心Ｂ座12楼

联系方式：13615502012

3.项目联系方式

项目联系人：汪海宁  雷宇

电　话：13866520520、13615502012

- 第二章 供应商须知

- 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州市机电工程学校气站房设备采购及安装项目 |
| 2 | 供货期限 | 合同签订后45个日历天内供货、安装、调试完成。 |
| 3 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 采购人及联系人 | 联系人：汪海宁 电话：13866520520 |
| 5 | 代理机构及联系人 | 联系人：雷宇 电话：13615502012 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 采购预算 | 约40万元 |
| 8 | 最高投标限价 | 最高投标限价：40万元,高于最高限价的（不含等于），其投标文件按无效投标处理。 |
| 9 | 采购需求（内容） | 具体详见招标文件《采购需求及技术参数要求》 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 11 | 投标人资格条件及其他要求 | 详见第一章“招标公告” |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织,投标人务必自行踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于2022年 5 月10 日17时前以电子邮件的方式发送至代理公司邮箱（176594995@qq.com），采购人不再集中召开答疑会，供应商自行组织勘察现场。 |
| 15 | 采购人澄清的时间及方式 | 2022年5月11日17时前，以澄清公告形式在安徽滁州技师学院官网（http://www.cztc.edu.cn/）“招标采购”栏目予以公告 |
| 16 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 17 | 招标代理费及评审费 | 本项目招标代理费3000元（专家评审费另计，具体以实际累计支付为准）。上述费用均由中标单位在领取中标通知书前一次性向招标代理机构付清。上述费用中标单位在投标报价让利时应综合考虑。 |
| 18 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 19 | 投标保证金 | 详见第一章“招标公告” |
| 20 | 投标文件数量 | 正本 1 份，副本 2 份 |
| 21 | 签字或盖章要求 | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章，招标文件格式中要求“盖章”部位，否则经评委会一致认定后，按照无效投标处理。 |
| 22 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年5月 16 日15时00分（北京时间） 开标地点：安徽华普工程造价咨询有限公司会议室（滁州市南谯区敬梓西路669号港汇中心Ｂ座12楼） |
| 24 | 开标程序 | 现场开启投标文件后，由评标委员会评审。 |
| 25 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：由采购人依法组建。 |
| 26 | 是否授权评审小组确定中标候选人 | 是，评审小组推荐 3 名中标候选人。 |
| 27 | 中标结果公告媒介 | 安徽滁州技师学院官网（http://www.cztc.edu.cn/）等网站 |
| 28 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖采购人公章后方可发出。 |
| 29 | 履约担保 | 是否收取履约担保：☑不收取 |
| 付款方式 |  | 全部工程完成并经验收合格后付合同价款的97%，余款3%作为质保金，项目质量保修期（两年）满后一个月内无息付清，质保期开始时间从竣工验收合格之日起计算。 |
| 招标文件获取方式和时间 |  | 招标文件获取方式：网上下载； 获取时间：招标文件发布至投标截止时间。 |
| 其他 |  | 1、本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各供应商的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。 2、本项目招标公告与本招标文件不一致之处，以本招标文件为准。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，采购人依法处理。 4、本项目总包服务费6000元，在合同签订前支付给总包单位。 |

- 供应商须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

采 购 人：见供应商须知前附表。

供货（服务）期：见供应商须知前附表。

项目地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见供应商须知前附表。

代理机构及联系人: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4本项目预算：见供应商须知前附表。

1.5本项目最高限价：见供应商须知前附表。

2.采购范围（内容）：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第四章采购需求及技术参数要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：一个标包。

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：公开招标。

5.联合体投标：本项目不采用

6.评审办法：

6.1本次采购评审采用 最低评标价法 （详见第三章评审办法）。

7.供应商资格：

7.1参与采购活动的供应商必须是满足本次采购规定的资格条件及有关要求的供应商。

7.2由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见供应商须知前附表。

- （二）招标文件

8.招标文件的组成

8.1  招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  采购需求及技术参数要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

第七章  采购人、采购代理机构对本招标文件的确认。

8.2 除8.1内容外，招标文件的澄清、修改和补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在前附表约定时间内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.招标文件的澄清、修改、补充

9.1招标文件发出后，在前附表约定时间内，采购人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充。

9.2招标文件的澄清、修改和补充将按投标须知前附表要求发送至各邀请单位，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的澄清、修改和补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10．踏勘现场及投标预备会

10.1 踏勘现场

10.1.1供应商自行踏勘现场。

10.2  投标预备会

10.2.1采购人不召开投标预备会。

11. 招标文件的发出

11.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及采购答疑等均应经采购单位核准。

- （三）投标文件的编制

12. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购人之间的来往信函、文件均以中文为准。

12.1投标文件的组成

投标文件由资信证明文件、商务文件两部分组成：

12.1.1资信证明文件

（1）法人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）

（2）供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）供应商认为应该提供的其他证明材料（如有）。

12.1.2商务文件

（1）投标报价一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（5）中小企业声明函，残疾人福利性企业、监狱企业声明函（格式见附件）；（如是）

（6）服务承诺书（格式见附件）；

（7）供应商认为需要提供的其他商务标材料（如有）。

13.投标报价

13.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

13.2供应商只允许有一个方案、一个报价。

13.3供应商应综合考虑本次服务过程中发生的一切费用。报价小数点后保留两位小数，小数点后第三位小数按四舍五入原则调整。

13.4投标报价应由企业法人或被授权人签署。

13.5供应商的报价不得高于本次采购最高限价，否则将作无效投标处理。

14. 投标有效期

14.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

14.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

14.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

15. 投标保证金（此项不采用）

15.1供应商须知前附表规定递交投标保证金的，供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。供应商不按要求提交投标保证金的，评审委员会将否决其投标。

15.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

15.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后30日内，中标供应商无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

- （四）投标文件的递交

16. 投标文件的份数和签署：正本 1 份，副本 2 份。

16.1投标单位应将投标文件的的正本、副本均单独装订，一起密封在同一个密封袋内；

16.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

17.投标文件的提交

17.1供应商应在供应商须知前附表规定的递交投标文件截止时间前递交投标文件。

17.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

18. 投标文件的补充、修改与撤回

18.1 供应商在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2 供应商对投标文件的补充、修改，应按本招标文件要求签字或盖章。

18.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

- （五）开标、评审和中标

19. 开标

19.1  开标的时间和地点

19.1.1采购人按规定的时间和地点公开开启招标会议。

19.2  参加招标的监督部门

19.2.1参与招标的部门包括：招标人及其相关人员等。

19.3  对参加投标的供应商的要求

19.3.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，如投标人参加开标大会，投标人授权代表应携带授权委托书和身份证明参加并签到。

企业法人授权委托书手持或密封于投标文件中均视为携带，否则，该供应商的投标文件将不再参加评审。

19.4 开启程序

招标会议由代理机构 安徽华普工程造价咨询有限公司 主持；

1、投标截止时间后，对投标文件进行解封，宣读供应商名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

2、进行投标文件评审；

3、采用公开招标方式，以评审合格后价格最低的方式确定中标供应商；

4、采购代理机构对采购会议过程进行记录，并存档备查。

20. 评审小组

20.1  评审小组的组成

20.1.1评审小组由招标人依法组建。

20.2  评审小组成员名单在中标结果确定前应当保密。

20.3  评审小组成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①从属于该项目采购代理公司或在该采购代理公司注册执业的；

②供应商主要负责人的近亲属或供应商的职员；

③在该项目投标中，为供应商提供咨询服务或投标决策的；

④法律法规规定的其他情形。

21. 评审

21.1 评审小组应当编制书面评审报告，所有成员应签字确认。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

22. 投标文件的澄清

22.1 在评审过程中，评审小组认为需要，在有关监督部门的监督下，可要求供应商对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。

22.2 书面答复须经供应商企业法人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

22.3评委会修正错误的原则：

22.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

22.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

22.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

23. 投标文件的有效性

23.1 招标会议开启时，投标文件出现下列情形之一的，经评审小组确认，应当作为无效投标文件，不得进入评审。

①投标文件有关内容未按规定加盖供应商公章或未经企业法人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的授权委托书原件的；

②供应商未按照招标文件的要求提供投标保证金的；（本条不采用）

③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辩认的；

④法律、法规和规章规定应当作为无效投标处理的其他情形。

23.2 投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标处理。

①在评审过程中，评审小组发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

②投标文件附有采购人不能接受的条件的；

③供应商之间的投标文件的关键部分雷同的；

④供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；又拒绝根据评审小组建议进行修正的；

⑤未能在实质上响应招标文件的。

23. 评审过程的保密

23.1 招标会议开启后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均须严格保密。

24. 中标

24.1 中标候选人的确定

24.1.1除供应商须知前附表规定评审小组直接确定中标供应商外，采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标供应商，评审小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

24.2中标结果公告

采购人应将中标人的情况在安徽滁州技师学院官网（http://www.cztc.edu.cn/）上予以公告，公告期为1个工作日。

- （六）合同的授予

25. 合同授予标准

25.1 本采购项目的合同将授予按本供应商须知第24条规定所确定的中标供应商。

26. 合同协议书的签订

26.1采购人与中标供应商将于中标通知书发出之日起30个日历天内，按照招标文件和中标供应商的投标文件订立书面采购合同。采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人如不按本招标文件的规定与中标供应商订立合同，或者采购人、中标供应商订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按投标保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3中标供应商如不按本招标文件的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，投标担保金不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

27. 履约保证金（本项目不采用）

27.1在签订合同前，中标供应商应按供应商须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

27.2 中标供应商不能按本章第27.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- （七）纪律和监督

28. 对采购人的纪律要求

28.1采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

29. 对供应商的纪律要求

29.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

30. 对评审小组成员的纪律要求

30.1评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

30.2在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

31. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

31.1与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 第三章 评审办法

- 一、总则

1. 本次评标采用最低评标价法

1.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价由低到高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价法一般适用于标准定制商品及通用服务项目的项目评审。

2.评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评审。

3.评审程序：评审小组评审；先资格审查，然后商务报价评审。

- 二、资格审查内容

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | 法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 核验身份 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书），复印件加盖公章 |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 格式见附件，检验标书 |

- 三、商务评审

1、最低评标价法：按照有效报价由低到高的顺序选出3名中标候选人。有效报价最低的有两家或以上相同的，由采购人抽签确定中标候选人排名顺序。

1.1如评审小组认为，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投投标处理。

2、最高限价：最高限价见供应商须知前附表，供应商报价高于最高限价为无效投标。

价格扣除比例

（1）对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后参与评审；其评审价=投标报价*94%；

（2）联合体投标的，小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，价格给予联合体2%的扣除后参与评审；其评审价=投标报价*98%；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其评审价按（1）款执行；

（3）对监狱企业、残疾人福利企业产品的给予6%的扣除后参与评审；其评审价=投标报价*94%。

中小型企业的划型标准执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）号文件，若上述企业中标，中标价（合同价）以其有效投标报价为准；上述企业由评标委员会依据投标人相关承诺、声明及提供的材料认定。

# 采购内容及技术要求

- 空压机技术参数

一、PMF55-8II双极油冷永磁变频空压机

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩形式 |  | 双极永磁变频螺杆式 |  |
| 2 | 机组型号 |  | PMF55-8II |  |
| 3 | 型 式 | -- | 箱体式 |  |
| 4 | 安装方式 | -- | 箱式、无基础 |  |
| 5 | 额定排气量 | m3/min | 12.3 |  |
| 6 | 额定排气压力 | Mpa | 0.8 |  |
| 7 | 排气含油量 | ppm | ≤3 |  |
| 8 | 排气温度 | ℃ | 环境温度+15℃ |  |
| 9 | 压缩级数 | -- | 双级 |  |
| 10 | 传动方式 | -- | 同轴直连 |  |
| 11 | 空压机出口排气含油量 | ppm | ≤3 |  |
| 12 | 冷却方式 | -- | 风冷 |  |
| 13 | 排气口 | DN | 65 |  |
| 14 | 震动 | mm/s | 7 |  |
| 15 | 电压/频率 |  | 380V/226HZ |  |
| 二、电动机 |  |  | 油冷永磁变频电机 |  |
| 1 | 功 率 | KW | 55 |  |
| 2 | 额定工作电压 | V | 380 |  |
| 3 | 主机额定转速 | r/min | 2260 |  |
| 4 | 启动方式 | -- | 油冷永磁变频启动 |  |
| 5 | 防护等级 | -- | IP54 |  |
| 6 | 绝缘等级 | -- | F |  |
| 7 | 冷却风扇绝缘等 |  | F |  |

二、配置明细

空压机主要部件明细

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆主机 | 1 | 汉钟、鲍斯、开山 铁QT600 |  |
| 2 | 主电机 | 1 | 赛弗、江天、中达 | 油冷永磁变频电机 |
| 3 | 电磁阀 | 1 | / |  |
| 4 | 进气阀 | 1 | / |  |
| 5 | 放空阀 | 1 | / |  |
| 6 | 最小压力阀 | 1 | / |  |
| 7 | 电器原件 | 1 | / |  |
| 8 | 轴承 | 1 | / |  |
| 9 | 冷却器（风冷） | 1 | / |  |
| 10 | 冷却电机 | 1 | 安锐格、清江、赛孚 | 变频电机 |
| 11 | 油气分离器 | 1 | / |  |
| 12 | 内置油滤芯 | 1 | / |  |
| 13 | 润滑油过滤芯 | 1 | / |  |
| 14 | 空气滤芯 | 1 | / |  |
| 15 | 压力变送器 | 1 | / |  |
| 16 | 温度变送器 | 1 | / |  |
| 17 | 变频器 | 2 | 西门子、施耐德、汇川 | 双变频 |
| 18 | PLC | 1 | / |  |

三、冷干机参数

| 型号 YQ-140AH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理空气条件 |  |  |  |
| 处理空气量 | Nm3/min | 14 |  |
| 空气入口压力 | MPa | 0.6-1.0 |  |
| 压降 | MPa | ≤0.03 |  |
| 空气入口温度 | ℃ | 10~60 |  |
| 环境温度 | ℃ | ≤38 |  |
| 露点温度 | ℃ | 2～10 |  |
| 使用条件 |  |  |  |
| 使用流体 |  | / | 压缩空气 |
| 最高使用压力 |  | MPa | 1.0 |
| 最高空气入口温度 |  | ℃ | 60 |
| 最高环境温度 |  | ℃ | 40 |
| 空气出入口管径 |  | inch | R2-1/2” |
| 冷却方式 |  | / | 风冷 |
| 电气特性 |  |  |  |
| 使用电源 |  | 电压 | 1Phase/220V/50Hz |
| 耗电量 |  | KW | 2.4 |
| 压缩机功率 |  | KW | 2.6 |
| 本体零部件 |  |  |  |
| 压缩机 |  | / | 全封闭涡旋式 |
| 冷凝器 |  | / | 纯铜套铝翅片式 |
| 节流阀管 |  | / | 毛细管 |
| 热气旁路阀 |  | / | 外平衡式 |
| 自动排水阀 |  | / | 气动式 |
| 冷媒 |  | / | R-22 |

四、冷干机配置明细

| 主要零件配置:YQ-110AH风冷式高温型冷冻式空气干燥机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |  |
| 压缩机 | 2V36S225BUA | 1台 | 松下、谷轮、丹弗斯 | 全封闭涡旋式 |  |
| 风冷式冷凝器 | EPS-02PL | 1个 | / | 纯铜套铝翅片式 |  |
| 前置预冷器 | EPS-02QZ | 1个 | / | 纯铜套铝翅片式 |  |
| 蒸发器 | EPS-02ZF | 1个 | / | 纯铜套铝翅片式 |  |
| 热气旁通阀 | Φ8 | 1个 | / |  |  |
| 交流接触器 | CJX1210 CJX21810 | 1套 | / |  |  |
| 交流接触器 | CJX1810 CJX21810 | 1套 | / |  |  |

- 五、空压机站房内清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频空压机 | PMF55-8II | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 冷干机 | 14m3 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 过滤器 | 14m3 | 3 | 只 |  |  |
| 4 | 储气罐 | 2m3/8 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 电子排水器 |  | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 储气罐办使用证 |  | 1 | 套 |  |  |

六、铝合金节能管道清单

| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 空压房包括接至各个教学楼的主管道使用管径DN65，预估管道250米；空压机组包括空压机*1（DN65法兰），储气罐*1（DN65法兰） ，冷干机*1 （DN65法兰），过滤器*3（DN65法兰），后处理设一组旁通； |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 66000100 | 蓝色铝合金管 | DN65,5.8米 | 根 | 45 |  |  |  |
| 2 | 66020030 | 直接 | DN65 | 个 | 120 |  |  |  |
| 3 | 55020030 | 直接 | DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 66030000 | 90度弯头 | DN65 | 个 | 30 |  |  |  |
| 5 | 66050000 | 等径三通 | DN65 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 65050100 | 变径三通 | DN65-DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 66110010 | 手柄蝶阀 | DN65 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 66040000 | 堵头 | DN65 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 66080000 | 等径法兰 | DN65 | 个 | 11 |  |  |  |
| 10 | 66193500 | 法兰螺丝及垫片 | M16*7cm，8套（螺杆+螺母+2平垫+1弹垫），DN65法兰垫片 | 套 | 11 |  |  |  |
| 11 | 66150020 | 管夹 | DN65（塑料） | 个 | 90 |  |  |  |
| 12 | TT191830 | C型钢 | 41*41（3m） | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | TT191930 | C型钢底座 | 配合41*41mm,C型钢使用 | 个 | 8 |  |  |  |
| 14 | TT192030 | L型连接片 | 90MM | 个 | 16 |  |  |  |
| 15 | XX194530 | 内六角螺丝 | M8*65mm,含垫片,镀蓝白锌，20套/包， 适用于管夹DN20-80，配合老虎牙 | 包 | 2 |  |  |  |
| 16 | TT194830 | 外六角钻尾螺丝 | M5.5*35mm，20个/包，适用于金属表面固定 | 包 | 2 |  |  |  |
| 二、 | 汽车检测楼一层，主管道DN50做环网和支线，通过立柱接至二层，立柱按两根管子算；9米一个下支点，共计28个下支点；按一根DN20算，设计两套排水系统； |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55000100 | 蓝色铝合金管 | DN50,5.8米 | 根 | 54 |  |  |  |
| 2 | 11000100 | 蓝色铝合金管 | DN20,5.8米 | 根 | 16 |  |  |  |
| 3 | 55020030 | 直接 | DN50 | 个 | 109 |  |  |  |
| 4 | 55030000 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 11030001 | 90度弯头 | DN20（组合件成品） | 个 | 32 |  |  |  |
| 6 | 55050000 | 等径三通 | DN50 | 个 | 7 |  |  |  |
| 7 | 55100040 | 对插球阀 | DN50 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 55040000 | 堵头 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 51090001 | 快换接头 | DN50-DN20（组合件成品） | 个 | 30 |  |  |  |
| 10 | 1V100141 | 单插内丝阀门 | DN20-G1/2"（组合件成品） | 个 | 28 |  |  |  |
| 11 | VV180300 | 三通气动接头 | R1/2"（金属） | 个 | 28 |  |  |  |
| 12 | 1V070001 | 外螺纹接头 | DN20-R1/2"（组合件成品） | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | VV100210 | 内外丝阀门 | G1/2"-R1/2" | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | VV170500 | 排水器 | 进口R1/2",出口G1/2",电子式,电压220V | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 55150020 | 管夹 | DN50（塑料） | 个 | 110 |  |  |  |
| 16 | 11150020 | 管夹 | DN20（塑料） | 个 | 60 |  |  |  |
| 17 | TT190230 | 悬臂支架 | 50cm | 个 | 40 |  |  |  |
| 18 | TT191430 | 内膨胀 | M10*70mm，用于墙体及地面固定,10套/包 | 包 | 8 |  |  |  |
| 19 | TT191630 | 老虎牙 | 三向开孔,开口2.5CM | 个 | 170 |  |  |  |
| 20 | XX190830 | 螺纹丝杆 | M8,3m，镀蓝白锌 | 个 | 80 |  |  |  |
| 21 | TT192830 | 吊顶专用一体钉 | M8,20个/包，用于丝杆吊顶固定（适合钢结构或实体墙面） | 包 | 4 |  |  |  |
| 22 | TT191320 | 塑料膨胀及螺丝 | 10*50mm，20套/包，适用于混凝土墙面固定 | 包 | 9 |  |  |  |
| 23 | XX194530 | 内六角螺丝 | M8*65mm,含垫片,镀蓝白锌，20套/包， 适用于管夹DN20-80，配合老虎牙 | 包 | 9 |  |  |  |
| 24 | TT192100 | 生料带 | 20m | 个 | 2 |  |  |  |
| 三、 | 汽车检测楼二层，主管道DN50做环网和支线，9米一个下支点，共计28个下支点；按一根DN20算，设计两套排水系统； |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55000100 | 蓝色铝合金管 | DN50,5.8米 | 根 | 49 |  |  |  |
| 2 | 11000100 | 蓝色铝合金管 | DN20,5.8米 | 根 | 16 |  |  |  |
| 3 | 55020030 | 直接 | DN50 | 个 | 97 |  |  |  |
| 4 | 55030000 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 11030001 | 90度弯头 | DN20（组合件成品） | 个 | 32 |  |  |  |
| 6 | 55050000 | 等径三通 | DN50 | 个 | 5 |  |  |  |
| 7 | 55100040 | 对插球阀 | DN50 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 51090001 | 快换接头 | DN50-DN20（组合件成品） | 个 | 30 |  |  |  |
| 10 | 1V100141 | 单插内丝阀门 | DN20-G1/2"（组合件成品） | 个 | 28 |  |  |  |
| 11 | VV180300 | 三通气动接头 | R1/2"（金属） | 个 | 28 |  |  |  |
| 12 | 1V070001 | 外螺纹接头 | DN20-R1/2"（组合件成品） | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | VV100210 | 内外丝阀门 | G1/2"-R1/2" | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | VV170500 | 排水器 | 进口R1/2",出口G1/2",电子式,电压220V | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 55150020 | 管夹 | DN50（塑料） | 个 | 110 |  |  |  |
| 16 | 11150020 | 管夹 | DN20（塑料） | 个 | 60 |  |  |  |
| 17 | TT190230 | 悬臂支架 | 50cm | 个 | 40 |  |  |  |
| 18 | TT191430 | 内膨胀 | M10*70mm，用于墙体及地面固定,10套/包 | 包 | 8 |  |  |  |
| 19 | TT191630 | 老虎牙 | 三向开孔,开口2.5CM | 个 | 170 |  |  |  |
| 20 | XX190830 | 螺纹丝杆 | M8,3m，镀蓝白锌 | 个 | 80 |  |  |  |
| 21 | TT192830 | 吊顶专用一体钉 | M8,20个/包，用于丝杆吊顶固定（适合钢结构或实体墙面） | 包 | 4 |  |  |  |
| 22 | TT191320 | 塑料膨胀及螺丝 | 10*50mm，20套/包，适用于混凝土墙面固定 | 包 | 9 |  |  |  |
| 23 | XX194530 | 内六角螺丝 | M8*65mm,含垫片,镀蓝白锌，20套/包， 适用于管夹DN20-80，配合老虎牙 | 包 | 9 |  |  |  |
| 24 | TT192100 | 生料带 | 20m | 个 | 2 |  |  |  |
| 四、 | 汽车技术楼一层，主管道DN50做环网和支线，9米一个下支点，共计50个下支点；按一根DN20算，设计两套排水系统； |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55000100 | 蓝色铝合金管 | DN50,5.8米 | 根 | 106 |  |  |  |
| 2 | 11000100 | 蓝色铝合金管 | DN20,5.8米 | 根 | 27 |  |  |  |
| 3 | 55020030 | 直接 | DN50 | 个 | 176 |  |  |  |
| 4 | 55030000 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 11030001 | 90度弯头 | DN20（组合件成品） | 个 | 54 |  |  |  |
| 6 | 55050000 | 等径三通 | DN50 | 个 | 11 |  |  |  |
| 7 | 55100040 | 对插球阀 | DN50 | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 51090001 | 快换接头 | DN50-DN20（组合件成品） | 个 | 52 |  |  |  |
| 10 | 1V100141 | 单插内丝阀门 | DN20-G1/2"（组合件成品） | 个 | 50 |  |  |  |
| 11 | VV180300 | 三通气动接头 | R1/2"（金属） | 个 | 50 |  |  |  |
| 12 | 1V070001 | 外螺纹接头 | DN20-R1/2"（组合件成品） | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | VV100210 | 内外丝阀门 | G1/2"-R1/2" | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | VV170400 | 排水器 | G1/2",液位自动式 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 55150020 | 管夹 | DN50（塑料） | 个 | 215 |  |  |  |
| 16 | 11150020 | 管夹 | DN20（塑料） | 个 | 105 |  |  |  |
| 17 | TT190230 | 悬臂支架 | 50cm | 个 | 50 |  |  |  |
| 18 | TT191430 | 内膨胀 | M10*70mm，用于墙体及地面固定,10套/包 | 包 | 10 |  |  |  |
| 19 | TT191630 | 老虎牙 | 三向开孔,开口2.5CM | 个 | 320 |  |  |  |
| 20 | XX190830 | 螺纹丝杆 | M8,3m，镀蓝白锌 | 个 | 100 |  |  |  |
| 21 | TT192830 | 吊顶专用一体钉 | M8,20个/包，用于丝杆吊顶固定（适合钢结构或实体墙面） | 包 | 5 |  |  |  |
| 22 | TT191320 | 塑料膨胀及螺丝 | 10*50mm，20套/包，适用于混凝土墙面固定 | 包 | 16 |  |  |  |
| 23 | XX194530 | 内六角螺丝 | M8*65mm,含垫片,镀蓝白锌，20套/包， 适用于管夹DN20-80，配合老虎牙 | 包 | 16 |  |  |  |
| 24 | TT192100 | 生料带 | 20m | 个 | 2 |  |  |  |
| 五、 | 汽车技术楼二层，主管道DN50，匡网，9米一个下支点，共计24个下支点；按一根DN20算，设计一套排水系统； |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55000100 | 蓝色铝合金管 | DN50,5.8米 | 根 | 38 |  |  |  |
| 2 | 11000100 | 蓝色铝合金管 | DN20,5.8米 | 根 | 13 |  |  |  |
| 3 | 55020030 | 直接 | DN50 | 个 | 62 |  |  |  |
| 4 | 55030000 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 11030001 | 90度弯头 | DN20（组合件成品） | 个 | 24 |  |  |  |
| 6 | 55050000 | 等径三通 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 55100040 | 对插球阀 | DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 55040000 | 堵头 | DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 51090001 | 快换接头 | DN50-DN20（组合件成品） | 个 | 25 |  |  |  |
| 10 | 1V100141 | 单插内丝阀门 | DN20-G1/2"（组合件成品） | 个 | 24 |  |  |  |
| 11 | VV180300 | 三通气动接头 | R1/2"（金属） | 个 | 24 |  |  |  |
| 12 | 1V070001 | 外螺纹接头 | DN20-R1/2"（组合件成品） | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | VV100210 | 内外丝阀门 | G1/2"-R1/2" | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | VV170400 | 排水器 | G1/2",液位自动式 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 55150020 | 管夹 | DN50（塑料） | 个 | 76 |  |  |  |
| 16 | 11150020 | 管夹 | DN20（塑料） | 个 | 24 |  |  |  |
| 17 | TT190230 | 悬臂支架 | 50cm | 个 | 25 |  |  |  |
| 18 | TT191430 | 内膨胀 | M10*70mm，用于墙体及地面固定,10套/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 19 | TT191630 | 老虎牙 | 三向开孔,开口2.5CM | 个 | 80 |  |  |  |
| 20 | XX190830 | 螺纹丝杆 | M8,3m，镀蓝白锌 | 个 | 20 |  |  |  |
| 21 | TT192830 | 吊顶专用一体钉 | M8,20个/包，用于丝杆吊顶固定（适合钢结构或实体墙面） | 包 | 2 |  |  |  |
| 22 | TT191320 | 塑料膨胀及螺丝 | 10*50mm，20套/包，适用于混凝土墙面固定 | 包 | 2 |  |  |  |
| 23 | XX194530 | 内六角螺丝 | M8*65mm,含垫片,镀蓝白锌，20套/包， 适用于管夹DN20-80，配合老虎牙 | 包 | 4 |  |  |  |
| 24 | TT192100 | 生料带 | 20m | 个 | 2 |  |  |  |
| 六、 | 汽车机电楼一层，主管道DN50做环网和支线，9米一个下支点，共计50个下支点；下支点按3米，设计两套排水系统； |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55000100 | 蓝色铝合金管 | DN50,5.8米 | 根 | 106 |  |  |  |
| 2 | 11000100 | 蓝色铝合金管 | DN20,5.8米 | 根 | 27 |  |  |  |
| 3 | 55020030 | 直接 | DN50 | 个 | 176 |  |  |  |
| 4 | 55030000 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 11030001 | 90度弯头 | DN20（组合件成品） | 个 | 54 |  |  |  |
| 6 | 55050000 | 等径三通 | DN50 | 个 | 11 |  |  |  |
| 7 | 55100040 | 对插球阀 | DN50 | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 51090001 | 快换接头 | DN50-DN20（组合件成品） | 个 | 52 |  |  |  |
| 10 | 1V100141 | 单插内丝阀门 | DN20-G1/2"（组合件成品） | 个 | 50 |  |  |  |
| 11 | VV180300 | 三通气动接头 | R1/2"（金属） | 个 | 50 |  |  |  |
| 12 | 1V070001 | 外螺纹接头 | DN20-R1/2"（组合件成品） | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | VV100210 | 内外丝阀门 | G1/2"-R1/2" | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | VV170400 | 排水器 | G1/2",液位自动式 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 55150020 | 管夹 | DN50（塑料） | 个 | 215 |  |  |  |
| 16 | 11150020 | 管夹 | DN20（塑料） | 个 | 105 |  |  |  |
| 17 | TT190230 | 悬臂支架 | 50cm | 个 | 50 |  |  |  |
| 18 | TT191430 | 内膨胀 | M10*70mm，用于墙体及地面固定,10套/包 | 包 | 10 |  |  |  |
| 19 | TT191630 | 老虎牙 | 三向开孔,开口2.5CM | 个 | 320 |  |  |  |
| 20 | XX190830 | 螺纹丝杆 | M8,3m，镀蓝白锌 | 个 | 100 |  |  |  |
| 21 | TT192830 | 吊顶专用一体钉 | M8,20个/包，用于丝杆吊顶固定（适合钢结构或实体墙面） | 包 | 5 |  |  |  |
| 22 | TT191320 | 塑料膨胀及螺丝 | 10*50mm，20套/包，适用于混凝土墙面固定 | 包 | 16 |  |  |  |
| 23 | XX194530 | 内六角螺丝 | M8*65mm,含垫片,镀蓝白锌，20套/包， 适用于管夹DN20-80，配合老虎牙 | 包 | 16 |  |  |  |
| 24 | TT192100 | 生料带 | 20m | 个 | 2 |  |  |  |
| 七、 | 汽车机电楼二层，主管道DN50，匡网，9米一个下支点，共计24个下支点；下支点按3米，设计一套排水系统； |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55000100 | 蓝色铝合金管 | DN50,5.8米 | 根 | 38 |  |  |  |
| 2 | 11000100 | 蓝色铝合金管 | DN20,5.8米 | 根 | 13 |  |  |  |
| 3 | 55020030 | 直接 | DN50 | 个 | 62 |  |  |  |
| 4 | 55030000 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 11030001 | 90度弯头 | DN20（组合件成品） | 个 | 24 |  |  |  |
| 6 | 55050000 | 等径三通 | DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 55100040 | 对插球阀 | DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 55040000 | 堵头 | DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 51090001 | 快换接头 | DN50-DN20（组合件成品） | 个 | 25 |  |  |  |
| 10 | 1V100141 | 单插内丝阀门 | DN20-G1/2"（组合件成品） | 个 | 24 |  |  |  |
| 11 | VV180300 | 三通气动接头 | R1/2"（金属） | 个 | 24 |  |  |  |
| 12 | 1V070001 | 外螺纹接头 | DN20-R1/2"（组合件成品） | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | VV100210 | 内外丝阀门 | G1/2"-R1/2" | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | VV170400 | 排水器 | G1/2",液位自动式 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 55150020 | 管夹 | DN50（塑料） | 个 | 76 |  |  |  |
| 16 | 11150020 | 管夹 | DN20（塑料） | 个 | 24 |  |  |  |
| 17 | TT190230 | 悬臂支架 | 50cm | 个 | 25 |  |  |  |
| 18 | TT191430 | 内膨胀 | M10*70mm，用于墙体及地面固定,10套/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 19 | TT191630 | 老虎牙 | 三向开孔,开口2.5CM | 个 | 80 |  |  |  |
| 20 | XX190830 | 螺纹丝杆 | M8,3m，镀蓝白锌 | 个 | 20 |  |  |  |
| 21 | TT192830 | 吊顶专用一体钉 | M8,20个/包，用于丝杆吊顶固定（适合钢结构或实体墙面） | 包 | 2 |  |  |  |
| 22 | TT191320 | 塑料膨胀及螺丝 | 10*50mm，20套/包，适用于混凝土墙面固定 | 包 | 2 |  |  |  |
| 23 | XX194530 | 内六角螺丝 | M8*65mm,含垫片,镀蓝白锌，20套/包， 适用于管夹DN20-80，配合老虎牙 | 包 | 4 |  |  |  |
| 24 | TT192100 | 生料带 | 20m | 个 | 2 |  |  |  |

备注：1、推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。

2、所有的管材须为防腐防酸材料。

- 第五章  合同条款及格式

- 一、合同协议书（格式）

合同名称                                     编    号：

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国民法典的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求：

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：

- 供货期限：

- 6、供货地点：滁州市

7、验收要求及违约责任：

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式 肆 份，双方各执 两  份。

买  方：                           卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                         （签字）

地    址：                         地    址：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

- 二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和交易文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合交易文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合交易文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金（本条不采用）

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按交易文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六章  投标文件格式

资格证明文件

（投标文件一）

项目名称

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法定代表人授权委托书及其有效身份证复印件）（格式见附件）；

（2）供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）供应商认为应该提供的其他证明材料（如有）。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

投标人：             （盖单位章）

法定代表人（身份证号码）：           （签字或盖章）

年    月    日

2、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、供应商及其法定代表人没有下列情形： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的；②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的； ⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

七、严格遵守招标会议现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

九、如在开标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由企业负责人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                               基本账户：

供应商（盖章）：                        法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

商务文件

（投标文件二）

项目名称

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）投标报价一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（5）中小企业声明函，残疾人福利性企业、监狱企业声明函（格式见附件）；（如是）

（6）服务承诺书（格式见附件）；

（7）供应商认为需要提供的其他商务标材料（如有）。

附件1

开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，唱标时，以投标文件中的开标一览表进行唱标）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价\供货（服务）期 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 其中，小、微型、监狱、残疾人福利性企业报价（注：非小微等企业可以不填写） （大写）： 元 (小写)： 元 供货（服务）期： |

法定代表人（签字或盖章）：         投标人（盖单位章）：

日  期：      年   月

附件2、投标函

致：       (采购人)

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称） ”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供“           （项目名称）”项目的服务，总报价为人民币（大写）             ，小写：            元 ,供货期（服务）期：执行招标文件要求。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                 确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

供应商名称：                                      （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

附件3  分项报价清单

| 序号 | 产品名称 | 材质（品牌、型号） | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 是否属小微企业等（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（1+2+..+30+31）： 元；小写： 元；（填入投标函和开标一览表） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

- 投标报价采用综合单价法，综合单价包括：货物、运输、搬运、安装、服务等与之相关的费用 及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

- 在“是否属于小、微型等企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。残疾人福利企业符合财库〔2017〕141号规定。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：          年          月        日

附件4

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签章)

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签章)

日    期：        年      月      日

附件   5.1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2、残疾人福利性企业、监狱企业声明函

郑重声明，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（监狱企业），且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：

附件6、服务承诺书

致：                 （采购人）

本承诺声明：                   【供应商名称】对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人：             （签字或盖章）

供应商名称：                  （盖章）

日    期：

- 第七章   采购人、采购代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州市机电工程学校气站房设备采购及安装项目 的招标文件进行确认。 采 购 人：滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院） 联 系 人：汪海宁 联系电话：13866520520 （单位盖章） 2022年4月

采购代理机构：安徽华普工程造价咨询有限公司 经办人：雷宇 电 话：13615502012 （单位盖章） 2022年4月