## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
拆除工程
1 | ZB010101001001 | 拆除 |  | 1、内容：包含玻璃幕墙、天棚、石膏板墙、墙体开洞、墙面空鼓铲除，墙纸、中央空调、日光灯等拆除 2、备注：施工方自行考虑投标报价，结算时不予调整 | 项 |  | 1.000
2 | ZB010101001002 | 垃圾清理、清运 |  | 1、内容：包含垃圾清理、清运、搬运、下楼、施工过程及施工结束后的清理、打扫等。 2、备注：施工方自行考虑投标报价，结算时不予调整。 | 项 |  | 1.000
新建工程
分部小计
封堵
3 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度级：蒸汽加气混凝土砌块 2、部位：原门窗封堵 | m3 |  | 7.220
分部小计
售卖台
4 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度级：蒸汽加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度级：m5.0砌筑砂浆 | m3 |  | 3.310
5 | 010507005001 | 扶手、压顶 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 | m3 |  | 3.970
6 | WB011702039001 | 压顶模板 |  | 1、构件规格类型：压顶 复合木模板 | m2 |  | 34.050
7 | WB010801003001 | 不锈钢面板 |  | 1、装饰材料品种：3mm厚不锈钢面板 | m2 |  | 28.040
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | 1、边框材料种类、规格：70系列不锈钢边框 2、窗框与墙连接处做法参照图集（13J602-3），74页做法2 | m2 |  | 70.350
分部小计
轻钢龙骨隔墙
9 | 010605002001 | 钢板墙板 |  | 1、墙体品种、规格：10+10硅酸钙板面层+75系列轻钢龙骨骨架+75厚岩棉 2、备注：描述不详处参见图纸、图集、设计说明、招标文件等 | m2 |  | 115.210
分部小计
门窗工程
10 | 010802001001 | 玻璃门 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：BM1829 2、门材质：玻璃门 3、玻璃品种、厚度：塑钢中空安全玻璃（5+12+5），包含五金，门框及泡沫填充剂等相关配件。 4、备注：门窗数量与规格有出入，以现场确定为准，木门详见04J601-1图集，塑钢节能门窗参加07J604图集，铝合金门窗详见03J603-22图集 | m2 |  | 5.220
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 010807001001 | 消防救援窗口 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：XFC1819 2、窗材质：玻璃窗 3、玻璃品种、厚度：塑钢中空易碎玻璃（5+12+5），包含五金，门框及及泡沫填充剂等相关配件。 4、备注：消防救援窗口，采用易碎玻璃，做法详见18J811-1图集7-13页 | m2 |  | 6.840
12 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：FM甲1221 2、成品安装：双扇平开门 3、五金品种、规格：包含五金，门框、泡沫填充剂及相关配件等。 | m2 |  | 2.520
13 | 010802003002 | 钢质防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：根据图纸按实施工 2、成品安装：双扇平开门、单扇平开门 3、五金品种、规格：包含五金，门套、泡沫填充剂等相关配件。 | m2 |  | 13.020
14 | ZB010101001004 | 排水篦子 |  | 1、0.3m宽不锈钢排水篦子 2、排水篦子样式参照17J729-1，3-16页做法4 | m |  | 27.940
分部小计
钢筋工程
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 φ6 | t |  | 0.029
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 φ8 | t |  | 0.135
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 φ12 | t |  | 0.117
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
分部小计
装饰工程
18 | WB011001007001 | 刷界面剂 |  | 1、界面材料种类、做法：专业界面处理剂3厚，（混凝土墙面用Ⅰ型，加气混凝土墙面用Ⅱ型) | m2 |  | 627.190
19 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 |  | 1、柱（梁）体类型：混凝土柱 2、找平的砂浆厚度、配合比：10厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 |  | 627.190
20 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、安装方式：专用胶粘结层 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：5厚300×300白色釉面砖 | m2 |  | 627.190
21 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：耐水腻子 2、刮腻子遍数：一遍 3、部位：内墙及天棚破损部位修补 4、暂定量，结算时按实调整 | m2 |  | 200.000
22 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆，一遍 2、部位：内墙及天棚 | m2 |  | 3625.360
分部小计
其他
23 | 010606008001 | 钢梯 |  | 1、钢梯形式：钢台阶做法参照15J401图集C12页XT2a(13)-180*210,专业厂家制作 | t |  | 1.991
24 | 011405001001 | 金属面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍 | m2 |  | 34.230
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
25 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 |  | 1、防火等级要求：耐火等级 三级 2、涂料品种、喷刷遍数：防火漆一遍 | m2 |  | 34.230
26 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1、搭设方式、部位：满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) 2、脚手架材质：钢管 | m2 |  | 1962.180
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.800
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.100
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1.000
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.200
8 | JC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 3.280
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 5.120
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.130
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 8.100
5 | JF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 一、 | 给排水工程
| 1.1 | 给水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN65 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 27.000
2 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN50 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 7.600
3 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN40 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 7.600
4 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN32 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 57.700
5 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN25 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 26.800
6 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN20 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 9.200
7 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 50.700
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | WB030817014001 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN65 2、管内介质：生活给水 | m |  | 27.000
9 | WB030817014002 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN50 2、管内介质：生活给水 | m |  | 7.600
10 | WB030817014003 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN40 2、管内介质：生活给水 | m |  | 7.600
11 | WB030817014004 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN32 2、管内介质：生活给水 | m |  | 57.700
12 | WB030817014005 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN25 2、管内介质：生活给水 | m |  | 26.800
13 | WB030817014006 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN20 2、管内介质：生活给水 | m |  | 9.200
14 | WB030817014007 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN15 2、管内介质：生活给水 | m |  | 50.700
15 | WB031002001001 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN65 | 个 |  | 9.000
16 | WB031002001002 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN50 | 个 |  | 2.000
17 | WB031002001003 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN40 | 个 |  | 2.000
18 | WB031002001004 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN32 | 个 |  | 19.000
19 | WB031002001005 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN25 | 个 |  | 9.000
20 | WB031002001006 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN20 | 个 |  | 3.000
21 | WB031002001007 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN15 | 个 |  | 17.000
22 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
23 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 | 个 |  | 5.000
24 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 |  | 1.000
25 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 |  | 1.000
26 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：35mm 3、备注：有防结露或结冻要求的给水、排水、消防管道及设备应有防结露或结冻保温(冷)措施,防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家标准图集16S401 | m3 |  | 0.500
27 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝箔保护 2、备注：详见设计说明 | m2 |  | 19.800
分部小计
| 1.2 | 热水系统
28 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R热水管DN50 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 21.100
29 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R热水管DN40 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 7.500
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
30 | 031001006010 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R热水管DN32 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 39.600
31 | 031001006011 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R热水管DN25 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 88.700
32 | 031001006012 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R热水管DN20 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 3.000
33 | 031001006013 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R热水管DN15 4、连接形式：热熔连接 | m |  | 43.900
34 | WB031002001008 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN50 | 个 |  | 7.000
35 | WB031002001009 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN40 | 个 |  | 2.000
36 | WB031002001010 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN32 | 个 |  | 13.000
37 | WB031002001011 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN25 | 个 |  | 30.000
38 | WB031002001012 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN20 | 个 |  | 1.000
39 | WB031002001013 | 成品管卡安装 |  | 1、型号、规格：成品管卡 DN15 | 个 |  | 15.000
40 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 | 个 |  | 2.000
42 | 031003001007 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 |  | 1.000
43 | 031003001008 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 |  | 1.000
44 | 031208002002 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：35mm 3、备注：热水系统的热水管道、回水管、热媒水管道、蒸汽管均应保温,保温材料为柔性泡沫橡塑,做法详下列表格,外层保护壳采用铝箔,厚度为0.5mm | m3 |  | 0.990
45 | 031208007002 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝箔保护 2、备注：详见设计说明 | m2 |  | 43.600
分部小计
| 1.3 | 排水（污废水）系统
46 | 031001006014 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管 DN150 4、连接形式：粘接 | m |  | 9.500
47 | 031001006015 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管 DN75 4、连接形式：粘接 | m |  | 27.200
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
48 | 031001006016 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管 DN50 4、连接形式：粘接 | m |  | 35.300
49 | 031001007001 | 复合管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：衬塑钢管DN150 4、连接形式：螺纹连接 | m |  | 3.000
50 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：提篮式防鼠地漏 2、型号、规格：DN150 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 5.000
分部小计
| 二、 | 电气工程
| 2.1 | 强电系统
51 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控暗开关 2、安装方式：底边距地1.4m | 个 |  | 23.000
52 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：双联单控暗开关 2、安装方式：底边距地1.4m | 个 |  | 21.000
53 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：三联单控暗开关 2、安装方式：底边距地1.4m | 个 |  | 3.000
54 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：安全型五孔插座 2、规格：AP86Z223A10 3、安装方式：嵌墙安装0.3m | 个 |  | 8.000
55 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：安全型五孔插座(电视插座) 2、规格：AP86Z223A10 3、安装方式：嵌墙安装1.8m | 个 |  | 8.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
56 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：防水防溅安全型五孔插座 2、规格：AP86Z223A16 3、安装方式：嵌墙安装1.4m(烘手器) | 个 |  | 1.000
57 | 030404035004 | 插座 |  | 1、名称：防水防溅安全型三孔插座 2、规格：AP86Z223A16 3、安装方式：嵌墙安装1.8m(热水器) | 个 |  | 2.000
58 | 030404035005 | 插座 |  | 1、名称：备用电源插座 2、规格：1KW 220V 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 11.000
59 | 030404035006 | 插座 |  | 1、名称：冰箱插座 2、规格：1KW 220V 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 5.000
60 | 030404035007 | 插座 |  | 1、名称：炒灶插座 2、规格：1KW 220V 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 4.000
61 | 030404035008 | 插座 |  | 1、名称：绞切机插座 2、规格：2KW 220V 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 1.000
62 | 030404035009 | 插座 |  | 1、名称：切菜机插座 2、规格：2KW 220V 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 1.000
63 | 030404035010 | 插座 |  | 1、名称：去皮机插座 2、规格：2KW 220V 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
64 | 030404035011 | 插座 |  | 1、名称：售卖台插座 2、规格：3KW 220V 16A 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 15.000
65 | 030404035012 | 插座 |  | 1、名称：消毒柜插座 2、规格：1KW 220V 16A 3、安装方式：详见设计图纸 | 个 |  | 5.000
66 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED节能单管灯 2、规格：1*24W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 |  | 10.000
67 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED 防水防尘双管灯 2、规格：2*24W 3、安装形式：平梁底吊装 | 套 |  | 34.000
68 | 030412005003 | 荧光灯 |  | 1、名称：LED节能双管灯 2、规格：2*24W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 |  | 89.000
69 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED红外感应吸顶灯 2、规格：20W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 |  | 9.000
70 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED节能防水防潮吸顶灯 2、规格：20W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 |  | 8.000
71 | 030412001003 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED节能吸顶灯 2、规格：18W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 |  | 23.000
72 | 030412001004 | 普通灯具 |  | 1、名称：灭蝇灯 2、安装方式：距地2.2安装 | 套 |  | 9.000
73 | 030412006001 | 医疗专用灯 |  | 1、名称：紫外线灯 2、规格：详见设计图纸 | 套 |  | 6.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
74 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1、名称：紫外线灯开关 2、安装方式：底边距地1.4m 3、备注：应有明显标志 | 个 |  | 3.000
75 | 030404033001 | 风扇 |  | 1、名称：吊扇 2、规格：220V 36W | 台 |  | 33.000
76 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：灯具接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 221.000
77 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：开关、插座接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 |  | 112.000
78 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、规格：镀锌扁钢-40*4 3、安装形式：详见设计说明 | m |  | 42.000
79 | 030404032001 | 端子箱 |  | 1、名称：LEB端子箱 2、安装方式：详见设计说明 | 台 |  | 14.000
80 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC40 3、配置要求：明配 | m |  | 7.100
81 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC40 3、配置要求：暗配 | m |  | 18.900
82 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置要求：暗配 | m |  | 9.200
83 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：SC25 3、配置要求：明配 | m |  | 74.900
84 | 030411001008 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG40 3、配置要求：暗配 | m |  | 20.600
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
85 | 030411001009 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG32 3、配置要求：暗配 | m |  | 5.200
86 | 030411001010 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置要求：暗配 | m |  | 15.700
87 | 030411001011 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置要求：暗配 | m |  | 1159.500
88 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*16+1*16mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m |  | 270.200
89 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*10+1*10mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m |  | 112.900
90 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*6+1*6mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m |  | 89.900
91 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m |  | 23.700
92 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m |  | 10.500
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
93 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*2.5mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m |  | 12.300
94 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*10mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m |  | 9.800
95 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*2.5mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m |  | 97.000
96 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：NHKVV-4X1.5mm2 3、敷设方式、部位：管内或桥架敷设 | m |  | 88.600
97 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、型号：电缆截面(mm2) ≤16 2、电压等级（kV)：1KV | 个 |  | 14.000
98 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、型号：电缆截面(mm2) ≤10 2、电压等级（kV)：1KV | 个 |  | 32.000
99 | 030408007001 | 控制电缆头 |  | 1、型号：电缆芯数(芯) ≤6 | 个 |  | 14.000
100 | 030411004001 | 配线 |  | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-4mm2 | m |  | 1207.400
101 | 030411004002 | 配线 |  | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 | m |  | 4447.200
分部小计
| 2.2 | 弱电系统
102 | 030507008001 | 网络高清枪式摄像机 |  | 详见设计图纸 | 台 |  | 4.000
103 | 030507008002 | 网络高清球型摄像机 |  | 详见设计图纸 | 台 |  | 6.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
104 | 030507008003 | 摄像机支架 |  | 参数：铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 套 |  | 10.000
105 | 030502004001 | 电视、电话插座 |  | 1、名称：TD插座 | 个 |  | 9.000
106 | 030502010001 | 配线架 |  | 1、名称：网络交换机及配线架 | 条(架) |  | 2.000
107 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 网线UTP5E | m |  | 468.000
108 | 030502005002 | 双绞线缆 |  | 网线UTP6 | m |  | 398.800
109 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*1.0mm2 | m |  | 389.800
110 | 030411001012 | 配管 |  | 产品规格：PVC20 | m |  | 163.700
111 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：弱电桥架 2、规格：150*100 3、备注：详见设计图纸 | m |  | 76.400
112 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1.电缆桥架支撑架 制作 2.电缆桥架支撑架 安装 | t |  | 0.136
113 | WB031211001001 | 手工除锈 |  | 1、名称：支架均先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 | kg |  | 136.300
分部小计
| 三、 | 其他
114 | WB030906012001 | 防火涂料 |  | 1、名称：明装电气管道刷防火涂料 | m2 |  | 10.000
115 | WB031002005001 | 机械钻孔 |  | 1、名称：机械钻孔 2、备注：投标单位自行勘察现场，自行报价，结算时不予调整。 | 项 |  | 1.000
116 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 |  | 1、规格：开槽和恢复 2、备注：投标单位自行勘察现场，自行报价，结算时不予调整。 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
117 | WB031002004002 | 安装工程拆除 |  | 1、规格：安装工程拆除 2、备注：投标单位自行勘察现场，自行报价，结算时不予调整。 | 项 |  | 1.000
118 | WB031002004003 | 安装工程管道位移 |  | 1、规格：安装工程管道位移 2、备注：投标单位自行勘察现场，自行报价，结算时不予调整。 | 项 |  | 1.000
119 | WB031002008002 | 抗震支架安装 |  | 桥架抗震支架 具体要求详见设计图纸 | 套 |  | 3.000
120 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火堵料 2、备注：有防火封堵要求的地方，投标人自行勘察现场，结合图纸，综合考虑报价，中标后不予调整。 | 项 |  | 1.000
121 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.800
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.100
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1.000
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.200
8 | JC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 3.280
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 5.120
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.130
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 8.100
5 | JF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 4.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 4.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：滁州市机电工程学校第三食堂建设项目-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】