滁州市机电工程学校经贸楼屋顶瓦维修项目

招

标

文

件

招标人 ：      滁州市机电工程学校 （盖章）

代理机构：   安徽诚信建设项目管理有限公司 （盖章）

发 布 日 期：           2023年7月

目  录

A、招标公告	1

B、招标须知前附表	3

第一章 招标须知	6

第二章  招标招标要求	13

第三章 合同条款及格式	14

第四章 投标文件格式	21

第五章 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认	37

# A 招标公告

安徽诚信建设项目管理有限公司受滁州市机电工程学校委托，现对滁州市机电工程学校经贸楼屋顶瓦维修项目进行邀请招标。

一、项目基本情况：

（1）项目名称：滁州市机电工程学校经贸楼屋顶瓦（含食堂北面外墙砖15平米维修项目）

（2）项目建设地点：滁州市机电工程学校校内（具体地点由招标人指定）

（3）项目概况：本项目为滁州市机电工程学校经贸楼屋顶瓦维修项目, 具体详见第二章招标招标要求。

（4）标段划分：一个标段；

（5）项目投资：本项目计划投资34620元，工程资金来源为单位自筹资金，已落实到位；

（6）工期要求：不高于15个日历天。

二、投标单位的资格要求：

1、企业资质要求：具有独立法人资格的建筑工程施工总承包叁级及以上资质且具有有效的安全生产许可证的企业；

2、信誉要求：投标单位不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

3、投标单位所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑥项情形之一的，接受投标单位投标。

4、本项目只接受招标人邀请的投标单位参加投标。

5、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取：

获取时间：2023年7月7日至投标截止时间

获取地点：滁州市机电工程学校网站（http://www.cztc.edu.cn/）上获取

获取方式：网上下载

资料费用：0元

四、投标文件递交：

截止时间：2023年07月14日09时00分

地点：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼大会议室

五、开标时间：

- 同递交投标文件的截止时间。

- 六、开标地点：

- 滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼大会议室

- 七、公告发布媒介：

- 滁州市机电工程学校网站（http://www.cztc.edu.cn/）上发布

- 八、联系方式：

招标人名称：滁州市机电工程学校

地址：滁州市丰乐大道2238号

联系人：石中山

联系方式：13955009393

招标代理机构名称：安徽诚信建设项目管理有限公司

地址：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼

联系人： 杨庆永、戈静

联系方式：0550-3023099、15212199034

发布时间：2023年07月07日

- B、招标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州市机电工程学校经贸楼屋顶瓦维修项目（含食堂北面外墙砖15平米维修）。 招标内容：具体详见招标要求，项目投资约34620元。 |
| 2 | 招标范围 | 详见本招标文件招标要求。 |
| 3 | 项目概算 | 34620元 |
| 4 | 最高限价 | 34620元，高于（不含等于）总价最高限价的投标报价按无效标处理。 |
| 5 | 资金来源 | 单位自筹资金 |
| 6 | 合同履行期限 | 签订合同后，接到招标人通知后15个日历天内完成所有维修改造内容且能满足招标人使用等所有内容。 |
| 7 | 投标单位资质 要求 | 详见招标公告 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 9 | 签字或盖章 要求 | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评审小组一致认定后，按照无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 11 | 勘察现场 | 不再集中召开招标答疑会；投标单位自行组织勘察现场。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 13 | 质疑答疑 | 投标单位自行勘察现场，如投标单位对招标文件有疑问，请于2023年7月 9日17时前请将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州市机电工程学校或以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱。招标人将在2023年7月10日17时前澄清公告形式在滁州市机电工程学校网站（http://www.cztc.edu.cn/）“予以公告。请各位投标单位注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标单位自负。 |
| 14 | 投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2023年7月14日09时00分 地点：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼大会议室 |
| 15 | 开 标 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼大会议室 |
| 16 | 中标价 | 在评标过程中经过修正的成交单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定总价合同，成交后所报总价不予调整。 |
| 17 | 评标小组 会的组建 | 根据本次招标项目的性质依法成立3人及以上评审小组。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 本项目代理服务费2000元和专家评审费（另计，以实际发生为准），上述费用均由成交人在领取中标通知书时向代理公司一次性支付，请各投标单位在报价时予以考虑。 |
| 19 | 付款方式 | 工程竣工验收合格后，付至合同价款的100%，质保期（一年，从竣工验收合格之日起算起）满，经核验无质量问题后30天内，无息退还。中标单位必须按照招标人要求按时按规定提供发票。 |
| 20 | 履约保证金 | 不要求 |
| 21 | 特别说明 | 1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。 2、本文件的最终解释权归招标人所有。 |
| 22 | 合同签订 | 中标人须在中标通知书发出后7个工作日内完成合同签订。否则，取消中标资格，按相关规定进行处罚。 |
| 23 | 安全文明管理 | （1）承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由项目组及时下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人1000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。 （2）执行《关于印发《滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案》的通知》（滁创建指办【2018】19号文） |
| 24 | 扬尘 管理 | 严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《滁州市城市扬尘管理办法》和《滁州市建筑工程施工扬尘污染防治实施细则》《重点工程建设工地扬尘污染防治管理规定》等相关规定。对违反规定或经检查达不到规定和要求，被相关部门批评、曝光、通报的，处罚承包人10000元/次的违约金，处罚监理人1000元/次的违约金。 |
| 25 | 重要说明 | 中标单位在校施工期间须确保施工人员及在校师生等人员安全，杜绝发生安全事故，否则由此造成的损失均由中标单位承担，招标人将不承担任何责任和费用。 |

- 第一章  招标须知

一、总  则

1.    项目概况

1.1    本项目名称：滁州市机电工程学校经贸楼屋顶瓦维修项目

1.2   招标单位：滁州市机电工程学校

1.3   本项目招标内容:详见本招标文件招标要求。

2.   项目投资

2.1  本项目概算额详见招标须知前附表。

3.    招标范围

3.1   详见本招标文件招标要求。

4.    合同履行期限

4.1   签订合同后，接到招标人通知后15个日历天内完成所有维修改造内容且能满足招标人使用等所有内容。

5.    投标单位资质等级要求

见招标公告。

6.     资金来源

6.1   资金来源： 单位自筹资金  ；资金已落实。

7.    标段划分

7.1   本项目标段划分：一个标段 。

8.    招标方式

8.1   本项目招标方式：  邀请招标  。

9.   计价方式

9.1  本项目合同方式：  固定总价  。

10.  评标办法

10.1  本项目评标办法： 最低评标价法 。

二、招标文件

11.   招标文件的编制依据

11.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

12.   招标文件的组成

12.1  招标文件包括内容：

第一章  招标须知

第二章  招标招标要求

第三章  合同条款及格式

第四章  投标文件格式

第五章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

12.2  除12.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标单位起约束作用。

12.3  投标单位同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

14.   踏勘现场

14.1  投标单位自行进行踏勘，以便投标单位获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

三、投标文件的编制

15.投标文件的组成

15.1  投标文件包括投标文件一部分：

15.1.1投标文件文件:

①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②投标单位须具备有效的营业执照（或三证合一的有效证件）（须提供复印件并加盖公章）；

③投标单位须具备有效的企业资质证书和安全生产许可证（须提供复印件并加盖公章）；

④诚信投标承诺书（格式见附件）；

⑤服务承诺书（格式见附件）；

⑥工程量清单报价书（格式见附件）；

⑦投标函（格式见附件）；

⑧投标单位针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上材料均须按顺序装订并每页加盖公章，投标单位所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标单位的评审。

16．投标报价

16.1本次招标标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。投标单位的投标报价应充分考虑该项目在实施过程中所需要人工费、机械费、材料费、运输费、安装费、管理费、税金、规费、代理费、专家评审费、验收、国家对中标单位征收的各种税费及完成本项目招标文件及合同条款内容等所有费用；投标单位应按照招标人提供的招标文件等内容，依据国家规定的收费标准，结合企业自身情况和市场行情分析各项费用，综合单价今后将不作任何调整，确定项目总报价。招标人不再为此次招标项目的完成支付任何费用，其投标总价即为履行合同的固定总价。 投标单位应当保持报价的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目招标结束后，招标人有权对投标总价和单价进行核查，对于严重超过市场价格的单价和总价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。

16.2报价时报价人应就本招标文件所提供的技术支持与服务做出书面承诺。

16.3本项目最高限价详见招标须知前附表。

16.4投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

17.   投标文件的份数和签署（投标文件编制、密封）

17.1  投标文件：书面文件一式 三份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  投标文件中的授权书、诚信投标承诺书、服务承诺、投标函及工程量清单报价书等及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

18.   投标文件的装订、密封和标记

18.1  投标文件的装订要求

18.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

18.2  投标文件的密封

18.2.1投标文件正副本密封在投标文件袋内。

18.3  投标文件密封袋的标记

18.3.1在投标文件密封袋上应写明投标单位名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：项目名称。

18.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标单位印章；否则，该投标文件将被拒绝。

19.   投标文件的提交

19.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点见招标须知前附表。

五、开标、评标和定标

20.   开标

20.1  开标的时间和地点

20.1.1招标人按本须知第19.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标单位参加。

20.2  参与开标的监督部门

20.2.1参与开标的部门包括：招标单位、代理机构等。

20.3  对参加开标的投标单位的要求

20.3.1投标单位的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标单位在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加章投标单位公章），以供资格审查，否则，该投标单位的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）投标单位须具备有效的营业执照（或三证合一的有效证件）、企业资质证书和有效的安全生产许可证。

只有通过资格审查的投标单位才能进入下一步的开标程序。

20.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司主持；

②招标人对各投标单位的法定代表人（或委托代理人）第15.1.1条要求对各投标单位进行验证确认；

③由投标单位或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标单位名称、投标报价和投标文件的其他主要内容并报送评标委员会评审。

⑤对投标单位的投标书进行计算错误复核；

⑥宣布中标候选人；

⑦代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

21.   无效投标文件

21.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的。

22．  评标

22.1  评标办法

22.1.1由招标人依法组成的评审小组对投标报价较低的响应报价书进行计算和审查，最终按报价最低的原则推选出一名中标候选人。若出现报价最低的投标单位有两名及以上时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。

22.1.2评审小组修正错误的原则：

①如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。

②如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及投标函；当单价小数点有明显的错位时，评审小组将以总价为准，并修正其单价。

③评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标单位具有约束力。无论投标单位是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。投标单位拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评审小组应当否决其投标。

22.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的（本条不采用）；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标单位原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标总报价高于（不含等于）招标人发布的投标总报价最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

23.   定标

23.1  中标候选人的确定

23.1.1经过对投标报价计算复核后，招标人应当推荐有效报价最低的为第一中标候选人，依次类推三名中标候选人。若出现报价最低的投标单位有两名及以上时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。

23.1.2中标人确定后，招标人应将中标人名单在滁州市机电工程学校网站（http://www.cztc.edu.cn/）上公告。

23.2 中标价

23.2.1在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定总价合同，成交后所报总价不予调整。

六、合同的授予

24.   合同授予标准

24.1  本招标招标的合同将授予按本须知第23条规定所确定的中标人。

25.   合同协议书的签订

25.1  招标人与中标人将于中标通知书发放后30个日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2  招标人如不按本投标须知第24条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，同时依法承担相应法律责任。

25.3  中标人如不按本投标须知第24条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失须进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第二章   招标要求

一、项目介绍

学校经贸楼面屋顶瓦约100㎡整体维修（含：食堂北面外墙砖15平米维修）。

二、项目内容

（一）人工铲除楼顶斜面脱离混凝土面层及瓦片100㎡，瓦片保留，垃圾下楼外运。

（二）楼顶斜面100㎡混凝土面层10cn厚，c25混凝土泵送，抹平，养护。

（三）楼顶斜面100㎡瓦片安装，利用拆除瓦片安装（若有损坏，中标人自费招标安装）。

（四）安全措施：楼顶边缘处安装临时防护栏杆。

（五）吊车：安装、拆除栏杆，运输材料等配合施工。

（六）食堂北外墙（二、三楼层处）瓷砖维修15平米。

上述六项合计总金额34620元，投标单位投标总报价不得高于34620元，否则按无效标处理。

备注：

投标单位的投标报价应充分考虑该项目在实施过程中所需要人工费、机械费、材料费、运输费、安装费、管理费、税金、规费、代理费、专家评审费、验收、国家对中标单位征收的各种税费及完成本项目招标文件及合同条款内容等所有费用；投标单位应按照招标人提供的招标文件等内容，依据国家规定的收费标准，结合企业自身情况和市场行情分析各项费用，综合单价今后将不作任何调整，确定项目总报价。招标人不再为此次招标项目的完成支付任何费用，其投标总价即为履行合同的固定总价。 投标单位应当保持报价的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目招标结束后，招标人有权对投标总价和单价进行核查，对于严重超过市场价格的单价和总价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于招标人的单价进行认价。

- 第三章  合同条款及格式

（本合同模板仅供参考，具体格式及内容双方签订合同时另行商定）

合同编号：（HT-YL- ）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：单位自筹资金。

5.工程内容：招标文件要求的所有内容。

6.工程承包范围：招标文件要求的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。投标单位自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按500元/天处以违约金，提前不奖励。

三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥           元,其中含暂列金额元)；

2.合同价格形式：         固定总价合同        。

五、项目经理

承包人项目经理：            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单报价书或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、安全责任：中标人在施工过程中，发生任何安全事故均有中标人负责。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于年月日签订。

十一、签订地点

本合同在签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自    双方签字章后     生效。

十四、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 叁  份，承包人执  叁  份。

发包人：  (公章)                               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：  

地  址：                        地  址：  

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：      

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：  

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                          账  号：

- 第二部分  通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

- 第三部分 专用合同条款

1.工程价款的支付

1.1工程预付款：无。

1.2工程款支付：工程竣工验收合格后，付至合同总价款的80%；工程结算审计完成后，付至审计结算总价的100%；同时中标人须支付审计价的3%作为工程质量保证金（转入业主指定的账户或以银行保函、保证保险方式缴纳，担保公司出具的保函不予接受），质保期（一年，从竣工验收合格之日起算起）满，经核验无质量问题后30天内，无息退还。中标单位必须按照招标人要求按时按规定提供发票。

1.3甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

2.合同价款及调整

2.1本合同价款采用固定总价确定

2.2风险费用的计算方法：风险范围内的总价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。

2.3 结算价=合同价。

2.4风险范围以外合同价款调整

2.4.1工程量变更造价：

2.4.1.1工程量清单数量误差和非成交人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

2.4.1.2因业主原因引起调整工程量清单内工程量变化，直接引用成交综合单价调整工程总造价。

2.4.2工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

2.4.3措施项目变动引起合同价的调整

2.4.3.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

3、超工期违约金：每天500元。如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。

4. 安全文明施工与环境保护

4.1安全文明施工

4.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零安全生产事故的发生，否则按4.1.5条款执行。

4.1.2 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

4.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

4.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

4.1.5发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4.1.6发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4、送审要求：

（1）承包人结算资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算结束标志，发承包人双方签署结算单（工程定案表）。

（2）工程审计结算时，采用委托审计方式的，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分,由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。

（3）承包人委派（姓名：） （电话： ）（邮箱：）  代表承包人全权办理与结算审计相关的一切事宜。

（4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作,承包人纳税人识别号：     ，开户行及账号：     。

5、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

6.中标单位须按招标人要求施工，中标单位在校施工期间须确保施工人员及在校师生等人员安全，杜绝发生安全事故，否则由此造成的损失均由中标单位承担，招标人将不再为此承担任何责任和费用。

- 第四章  投标文件格式

投标文件

正/副本

（项目名称）

投标单位：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②投标单位须具备有效的营业执照（或三证合一的有效证件）（须提供复印件并加盖公章）；

③投标单位须具备有效的企业资质证书和安全生产许可证（须提供复印件并加盖公章）；

④诚信投标承诺书（格式见附件）；

⑤服务承诺书（格式见附件）；

⑥工程量清单报价书（格式见附件）；

⑦投标函（格式见附件）；

⑧投标单位针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上材料均须按顺序装订并每页加盖公章，投标单位所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标单位的评审。

（一）法定代表人身份证明

1、法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人有效身份证明

投标单位：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标单位）的法定代表人（或负责人），现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “                 ”(项目名称）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法人及委托代理人有效身份证明

投标单位（盖章）：

法定代表人（或负责人）（身份证号码）：  （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：   （签字或盖章）

年    月    日

（二）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述 1-9 项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述 1-9 项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1 号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18 号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目经理（建造师）不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

（三）服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标单位名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行施工及服务。

特此声明!

法定代表人 (或授权委托人)：          （签字或盖章）

投标单位名称：              （盖章）

日    期：

## （四）投  标  函

致：       (招标人)

1.我们决定参加贵单位组织的“           （项目名称）   ”的招标。我方授权             (姓名和职务)代表我方                  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“              （项目名称）”项目的所有施工内容，总投标价为人民币（大写）                ；小写：         ；合同履行期限：签订合同后，接到招标人通知后15个日历天内完成所有维修改造内容且能满足招标人使用等所有内容。

3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方同意按照招标文件的要求，递交金额为人民币    /    （大写）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5.我方愿意提供可能另外要求的、与招标投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：                                （盖章）

投标单位法定代表人（或授权委托人）（签字或盖章）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

（五）工程量清单报价书

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州市机电工程学校经贸楼屋顶瓦维修项目 | 人工铲除楼顶斜面脱离混凝土面层及瓦片100㎡，瓦片保留，垃圾下楼外运。 | ㎡ | 100 |  |  | 每项所报内容综合单价包含所有费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、运输费、安装费、管理费、税金、规费、代理费、专家评审费、验收、国家对中标单位征收的各种税费及完成本项目招标文件及合同条款内容等所有费用 |
| 2 |  | 楼顶斜面100㎡混凝土面层10cm厚，c25混凝土泵送，抹平，养护。 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 3 |  | 楼顶斜面100㎡瓦片安装，利用拆除瓦片安装。 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 4 |  | 楼顶边缘处安装临时防护栏杆，高度1m，膨胀螺丝加支杆固定，长20M。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 吊车：安装、拆除栏杆，运输材料等配合完成所有施工内容。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 食堂北外墙瓷砖维修15平米。 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 投标总报价（1+2+3+4+5+6）： （大写）；小写： 元；（填入投标函） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（投标单位须按格式要求报价，否则按无效标处理。）

- 投标报价采用综合单价法，综合单价包括：人工费、机械费、材料费、运输费、安装费、管理费、税金、规费、代理费、专家评审费、验收、国家对中标单位征收的各种税费及完成本项目招标文件及合同条款内容等所有费用；投标单位应按照招标人提供的招标文件等内容，依据国家规定的收费标准，结合企业自身情况和市场行情分析各项费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：          年          月        日

附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标单位、法定代表人及其项目负责人实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标单位被人民法院列入失信被执行人的；

②投标单位被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

（二）政府招标项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标单位被人民法院列入失信被执行人的；

②投标单位被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、中国政府招标网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①政府招标严重违法失信行为

4、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

5、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

二、在开评标活动中的查询程序

（一）实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标单位、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标单位承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准值。

（二）不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对评审最终得分排序前3名（含）的预中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查。若核查结果与投标单位承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值。

（三）项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

（四）交易中心见证人员对预中标候选人信用查询结果进行复查，发现问题及时纠正，并按规定程序追究相关单位和人员责任。

（五）结果公告须提供有评标委员会、代理机构及交易中心现场见证人员查询记录三方签字表方可发布。

三、相关要求

（一）参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查，出具《诚信投标承诺书》并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

（二）“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

（三）资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；

（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；

（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;

（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；

（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；

（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；

（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；

（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。

依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标单位串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标单位的，对潜在投标单位实行歧视待遇的，强制要求投标单位组成联合体共同 投标的，或者限制投标单位之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标单位相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标单位以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标单位以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标单位就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标单位的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）招标人、招标代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式招标，擅自提高招标标准，以不合理的条件 对投标单位实行差别待遇或者歧视待遇，在招标招标过程中与投标 人进行协商谈判，中标、中标通知书发出后不与中标、中标投标单位签订招标合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）招标人、招标代理机构及其工作人员存在与投标单位或者招标代理机构恶意串通，在招标过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况，或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）招标人对应当实行集中招标的政府招标项目，不委托集中招标机构实行集中招标的；

（十六）招标人、招标代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的招标文件或者伪造、变造招标文件的；

（十七）投标单位存在提供虚假材料谋取中标、中标，采取不 正当手段诋毁、排挤其他投标单位，与招标人、其他投标单位或者采 购代理机构恶意串通，向招标人、招标代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标招标过程中与招标人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规 投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保 险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》

（一）发生较大及以上质量安全事故，造成严重后果的;

（二）拖欠工程款造成农民工工资不能按规定支付，经有关机关核实认定后拒不偿还拖欠的;

（三）依法应招标的工程未接受住房城乡建设行政主管部门监督或搞场外交易的，在招投标过程中发生围标串标行为的;

（四）引起异常、越级、群体上访，影响社会稳定和正常社会秩序，经核实确实存在侵害群众利益行为，造成恶劣社会影响的;

（五）对各级建设主管部门行政执法与监督检查中下发执法建议书、隐患整改通知单及处罚决定拒不整改或整改不到位造成较大经济损失或社会不良影响的。

依据：《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》

六、政府招标严重失信行为

投标单位、招标代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府招标严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加政府招标活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理政府招标业务（处罚期限届满的除外）；
　  （四）撤销政府招标代理机构资格（仅针对《政府招标法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府招标严重违法失信行为信息记录的通知》

七、水利建设领域严重失信行为

（一）出借、借用资质证书进行投标或承接工程的；

（二）围标、串标的；

（三）转包或违法分包所承揽工程的；

（四）有行贿、受贿违法记录的；

（五）对重（特）大质量事故、生产安全事故负有直接责任的；

（六）公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。

依据：《水利建设市场主体信用评价管理暂行办法》

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

第五章 招标单位、代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州市机电工程学校经贸楼屋顶瓦维修项目 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市机电工程学校 经 办 人： 石中山 联系电话：13955009393 （单位盖章） 2023年7月

代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 经办人：戈静 联 系 电 话：15212199034 （单位盖章） 2023年7月