滁州市机电工程学校校园监控维保项目（二次）

招  标  文  件

招标单位：滁州市机电工程学校          （盖章）

招标代理：安徽鸿昇工程项目管理有限公司（盖章）

发布日期：二〇二二年四月

# 招标公告

项目概况

滁州市机电工程学校校园监控维保项目（二次） 招标项目的潜在投标人应在滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院）（网址：http://www.cztc.edu.cn/）获取招标文件，并于 2022年4月26日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：滁州市机电工程学校校园监控维保项目（二次）

2.预算金额：9万元/年

3.最高限价：总价最高限价：9万元/年，单价最高限价：详见第四章“采购内容及技术要求”

4.采购需求：具体详见《采购内容及技术要求》。

5.服务期：三年（合同一年一签，根据考核情况，确定是否签订下一年,考核不合格，则终止签订）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人需具有独立法人资格，并提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的有效证件）；

3.投标人具有从事本项目的经营范围和能力，即具有监控设备安装及维修服务的相关能力；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年4月19日17时00分至2022年4月26日15时00分。

地点：滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院）（网址：http://www.cztc.edu.cn/）

方式：网上下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年4月26日15时00分（北京时间）

地点：安徽鸿昇工程项目管理有限公司会议室

五、投标保证金金额及缴纳： 不要求

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：滁州市机电工程学校

地  址：滁州市丰乐大道2238号

联系方式：陈修彬    13855010568

2.采购代理机构信息

名  称：安徽鸿昇工程项目管理有限公司

地   址：滁州市南谯区港汇中心B座10楼

联系方式：周艳    13739207971

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州市机电工程学校校园监控维保项目（二次） |
| 2 | 服务期 | 三年（合同一年一签，根据考核情况，确定是否签订下一年,考核不合格，则终止签订） |
| 3 | 服务地点 | 滁州市机电工程学校 |
| 4 | 采购人联系人及电话 | 联系人：陈修彬；电话：13855010568 |
| 5 | 代理机构联系人及电话 | 联系人：周艳；电话：13739207971 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 采购预算 | 9万元 |
| 8 | 最高限价 | 总价最高限价：9万元/年，单价最高限价：详见第四章“采购内容及技术要求”，投标人的投标价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 9 | 采购需求（内容） | 具体内容详见招标文件,详见《采购内容及技术要求》 |
| 10 | 招标方式 | 自行公开招标 |
| 11 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.投标人需具有独立法人资格，并提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的有效证件）。 3.投标人具有从事本项目的经营范围和能力，即具有监控设备安装及维修服务的相关能力。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织,投标人务必自行踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 招标文件答疑及澄清：如投标人对招标文件有疑问，请于2022年4月21日17 时前将疑问以电子邮件形式发送到13252801@qq.com电子邮箱,电话: 13739207971。 |
| 15 | 采购人澄清的时间及方式 | 采购人将在2022年4月22日 17 时后以澄清公告形式予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 17 | 投标保证金 | 不要求 |
| 18 | 履约担保 | 不要求 |
| 19 | 投标文件数量 | 正本1份，副本2份。 |
| 20 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽鸿昇工程项目管理有限公司 时 间：2022年04月26日15时00分(北京时间) 地 点：安徽鸿昇工程项目管理有限公司会议室 |
| 21 | 开标时间及地点 | 开标时间： 2022年4月26日15时00分(北京时间) 开标地点：安徽鸿昇工程项目管理有限公司会议室 |
| 22 | 评标委员会组建 | 资格审查委员会由采购人依法组建； |
| 23 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 24 | 中标候选人公示媒介 | 滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院）（网址：http://www.cztc.edu.cn/） |

- 二、投标人须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

采购人：见投标人须知前附表。

服务周期：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：一个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用 综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

10.3采购人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1本项目招标代理服务费用3000元整,专家评委费以实际支付费用为准，另行支付，以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述两项费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。具体封装要求见本章第26条。

13.2法定代表人参加开标会议，应携带本人身份证；委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书和本人身份证。

13.3 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于招标文件中的要求。

13.4 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，以资金到账时间为准。

13.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

- （二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  投标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  采购单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

16.4招标文件的澄清将在滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院）（网址：http://www.cztc.edu.cn/）予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1招标文件发出后，采购人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院）（网址：http://www.cztc.edu.cn/）予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如不及时查看造成后果由投标人自负。

17.3 招标文件的解释

本招标文件由采购人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招标采购人备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供采购人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（本条不采用）

- （三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成、递交说明

投标文件由投标书一（资信证明文件）、投标书二（技术标）和投标书三（商务标）三部分组成。

21.1投标书一（资信证明文件）

资信证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）

（4）资信评分所需证明材料；

（5）投标人认为需要提供的其他证明材料。

21.2投标书二（技术标）

技术服务方案，包括但不限于以下内容：

- 服务承诺书；（格式见附件）

- 技术方案；（格式由投标人自拟）

（3）交易文件技术加分因素材料及投标单位认为需要提供的其他证明材料。

21.3投标书三（商务标）

21.3.1商务标部分是对投标货物和服务价格构成的说明。投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价清单》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

21.4投标文件的编制

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式文本”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）递交的投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标单位分别盖章。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、专家评审费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内采购人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

- （四）投标文件的密封和递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1  投标文件份数：投标单位须递交纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；

25.2  投标文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定后, 按照无效投标处理。

26．投标文件的密封和标记

26.1  投标文件的密封

26.1.1投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套上加盖投标人单位公章。

26.1.2投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

26.1.3未按招标文件要求密封和加写标记的投标文件，其投标文件将被拒收。

26.1.4如果所投项目分有多个包（标段），则投标书必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识标段号。

27. 投标文件的提交

27.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人未按招标文件要求递交投标文件的，以投标人在投标截止时间前递交的投标文件为准，采购人或代理机构不得拒绝投标人投标，但投标人必须在投标截止时间前，进行投标登记（投标人须在投标截止时间前和指定开标室，主动向收件人申请投标登记），逾期登记的，采购人或代理机构将不接收投标人投标。

27.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

27.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.4采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

27.5未在开标截止时间前递交有效投标文件的，不予接收。出现上述情况之一的，投标将被拒绝。

28．投标文件的补充、修改与撤回

28.1投标人在本章27.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

28.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第21.5项的要求签字或盖章。

28.3  投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

28.4  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第（三）投标文件的编制、第（四）投标文件的密封和递交的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- （五）开 标、评标和定标

29. 开标

29.1  开标的时间和地点

29.1.1采购人按本须知第27条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2  参与开标的监督部门

29.2.1参与开标的监督部门：招投标管理部门，也可邀请监察部门、相关行政主管部门参加。

29.3开标程序

开标会议由 安徽鸿昇工程项目管理有限公司 招标代理机构主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标（采购）人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，递交投标文件的投标人名称，及投标保证金缴纳情况等；

（4）投标人在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件解封工作；

（5）公布投标人投标报价、质量目标、工期（供货期）及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

多标段项目应按以上顺序依次开标。

29.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

30. 评标委员会

30.1  评标委员会的组成

30.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。

30.1.2评标委员会负责人依法推荐或确定。

30.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

30.3  评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

30.4  评标委员会应当向采购人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）无效投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）投标人串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的中标候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5 评标委员会接受采购人授权对投标人资格进行审查。

30.6评标委员会应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评标

31.1  评标准备工作

31.1.1阅读由采购人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评标工作用表。

31.2  评标办法

31.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.3评标原则：

遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4 关于提供相同品牌的处理

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

31.5投标文件的澄清

31.5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.5.2 书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.6报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

31.7评审意见分歧的处理办法:

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照要求重新评标。

31.8评标报告的签署

31.8.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.9评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

31.10评标结果公告

采购人应将所有中标候选人的情况在滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院）（网址：http://www.cztc.edu.cn/）网站予以公告，公示期为1个工作日。

32. 定标

32.1 中标人的确定

32.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

32.1.2中标人确定后，采购人应将中标人名单在滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院）（网址：http://www.cztc.edu.cn/）网站上公告。

32.2 中标通知书

32.2.1采购人或招标代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市机电工程学校（安徽滁州技师学院）（网址：http://www.cztc.edu.cn/）网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

32.2.2中标通知书须加盖采购人、招标代理公司公章后，方可发出。

32.3采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

33. 开评标异常情况处理

33.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

- （六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1  本招标项目的合同将授予按本投标须知第32条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1采购人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2 采购人如不按本投标须知第32条的规定与中标人订立合同，或者采购人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3中标人如不按本投标须知第32条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，投标担保金不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

36. 履约保证金

36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- （七）纪律和监督

37. 对采购人的纪律要求

37.1采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

39.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉、诚实信用

41. 询问、质疑

41.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式将质疑文件原件送达采购人。

41.3中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向采购人书面提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.4参与投标的投标人对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至采购人或代理机构。

41.5采购人或代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

41.6处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

42. 投诉

42.1投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府公共资源交易监管部门进行投诉。

- 第三章  评标办法

## 一、总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  采购人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二、投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | 法定代表人身份证明和有效身份证原件（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证原件） | 核验标书 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | 核验标书： 投标人有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三合一的有效证件） |
| 3 |  | 诚信投标承诺书 | 核验标书 |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 满足招标文件要求 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 满足或优于招标文件要求。 |

4.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

4.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- 三、投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因投标人未继续参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四、比较与评价

6. 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1资信评审细则（20分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 12分 | 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人提供监控维保服务单项合同金额8万元及以上的业绩，每提供一个得3 分。最多得12 分。本项最高得分12分。投标文件中同时提供采购合同原件或原件扫描件，业绩时间以合同签订时间为准，如合同中无法体现签订时间、项目内容的，须另附业主证明等相关证明材料。投标人对所提供的业绩承诺为真实业绩，招标后业主单位将对业绩进行核实，中标人提供虚假业绩的，业主单位有权废除其中标资格。 | 核验标书 |
| 2 | 维保人员资格要求 | 8分 | 投标人拟配备的作业人员具有应急主管部门核发的《低压电工操作证》，每人得2分，满分4分； 投标人拟配备的作业人员具有应急主管部门核发的《高处作业操作证》，每人得2分，满分4分； 所有人员均须有该单位为其缴纳的近6个月的社保缴纳证明（含官网在线打印件，证明文件两个月有效），没有社保证明的不得分。 | 核验标书 |

6.2技术评审细则（40分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 40分 | 整体服务方案：综合比较投标人拟提供的整体服务等进行评审。评审按各投标响应横向对比评价打分，优的得10分，一般的得8分，差的得6分，无该方面内容的不得分。 |
|  |  |  | 对服务需求的响应程度：综合比较投标人对服务需求的响应程度等进行评审。评审按各投标响应横向对比评价打分，优的得10分，一般的得8分，差的得6分，无该方面内容的不得分。 |
|  |  |  | 服务质量标准合理化建议：综合比较投标人拟提供服务质量标准合理化建议等进行评审。评审按各投标响应横向对比评价打分，优的得10分，一般的得8分，差的得6分，无该方面内容的不得分。 |
|  |  |  | 应急服务安排服务人员配置：综合比较投标人拟提供应急服务安排服务人员配置等进行评审。评审按各投标响应横向对比评价打分，优的得10分，一般的得8分，差的得6分，无该方面内容的不得分。 |

注：各评委得分的平均值为投标人技术标得分，分值保留两位小数点。

6.3商务标评审细则（40分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40 | 采购人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1、评标基准价的确定=所有有效投标人的最低报价。 2、投标报价得分=评标基准价/投标报价×30分，评分过程中，数据的计算过程和计算结果均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 3、本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

- 五、推荐中标候选人

7.评标委员会按资信、技术和商务得分之和从高到低按顺序推荐 2 名中标候选人。

7.1若得分高低排序在前二名的投标人有两个及以上得分相同时，按投标报价低者优先的顺序排列，若综合总得分相同且投标报价相同时，以技术标得分高者优先的顺序排列，技术标得分也相同的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品数量多者优先（需提供充分有效证明材料），再相同时，则由采购人现场随机抽取确定预中标候选人排序。

7.2在同等条件、同等价格的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品数量多者优先。

8. 无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1)未在开标截止时间前递交有效投标文件的，不予接收。

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人未有有效的法定代表人身份证明原件和本人有效身份证的；委托代理人未有有效的法定代表人授权书和本人有效身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、保证金不予退还、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经公共资源交易监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

- 招标文件规定的其它无效投标情形。

第四章  采购项目要求及技术标准

一、项目概述：

本项目为校园监控维保服务，校区内约723个监控点位、1个总控机房、8个分控处。

主要设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 大华 | 16 |
| 2 | 安防综合平台 | 天地伟业 | 1 |
| 3 | 安防综合平台 | 海康威视 | 1 |
| 4 | 摄像机 | 大华 | 108 |
| 5 | 摄像机 | 海康威视 | 185 |
| 6 | 摄像机 | 天地伟业 | 430 |

注：以上设备清单根据原监控项目实施清单不完全统计，具体以实际安装运行设备为准，具体型号及数量须投标人踏勘现场自行核实。

1. 项目目标：

1.1 维护软件系统的功能，保障系统的功能运行的正确性、稳健性。

1.2 维护软件系统的性能，确保系统的稳定性和可靠性。

1.3 保证系统中所有的硬件设备能正常运行。

2. 本项目报价应包括：维保期内设备的维护、检测、故障排除、技术支持、培训等维护工作所需费用、税费等在内的全包费用，更换的零配件按中标单价结算。

3．本项目为自筹资金。

二、采购内容及要求:

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 综合单价 最高限价 （单位:元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中维护 |  | 项/年 | 1 | 30000 |
| 2 | 网络高清警戒枪机 | 1.1/2.7英寸400万像素CMOS传感器 2. 4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 3. 4颗白光补光灯，10m-15m有效补光距离看清人脸 4. 80m有效红外距离 5.内置MIC 6. 支持主副码流同时输出，主码流最高分辨1440p@25fps 7. 支持三智：智能编码、智能图像、智能报警 8. 支持三智Plus：智能场景Plus、智能接入Plus、智能报警Plus 9. 彩转黑：内同步、黑白、彩色、定时 10. 图像：3D数字降噪、AGC、白平衡、背光补偿、电子放大、视频翻转、强光控制、强光抑制、透雾 11.网络协议：TCP/HTTP/DHCP/DNS/UPnP/DDNS/FTP/NTP/RTSP/UDP 支持S+265、H.265、H.264视频编码 12.IP67级防尘防水设计 13. 要与原系统平台兼容 | 台 | 10 | 无 |
| 3 | 网络高清警戒球机 | 1.1/2.8英寸500万像素传感器 2.33倍光学变倍，16倍数字变倍 3.照度彩色0.002Lux@F1.6；黑白0.001Lux@F1.6；0 Lux with IR ON 4.6颗高效能红外灯，红外补光距离180m 5.支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+265 6.支持三码流同时输出，主码流最高分辨2592*1944@30fps 7.支持宽动态120db，支持电子透雾 8.支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 9.支持智能分析, 包括绊线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车检测、热度图、人群聚集、人数统计、安全帽、值岗检测功能； 10.支持视频异常检测，包括画面虚焦、场景变更 11.支持人脸抓拍，最多同时检测人脸数16个，最远人脸抓拍距离200m，人脸抓拍率＞99% 12.内置热处理装置，降低球机内舱温度，防止球机内起雾 支持3D定位功能，可实现点击跟踪和放大 13. 预置位500个，巡航16条，扫描8条 14. 支持1个10M/100M网口，最大支持512G的TF卡，内置硬复位 15. 支持P2P功能 16. 支持SDK、Onvif、支持GA/T1400 17. 水平360°连续旋转，垂直转动角度-16°～90° 18. 支持TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/ FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X网络协议 19.IP67，TVS 4000V，防雷、防浪涌、防突波 20.工作温度，-40℃~70℃，电源适应性DC12V±10% 21.要与原系统平台兼容 | 台 | 1 | 无 |
| 4 | 网络高清半球 | 1.1/2.7英寸400万像素CMOS传感器 2.2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 3.20m～30m有效红外距离 4. 支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率4MP（2560x1440）@25fps 5.内置MIC 6. 支持宽动态、强光抑制和图像翻转、透雾、场景模式设置、日夜模板设置 7. 支持S+265视频编码 8. IP66级防尘防水设计，4级防雷、防浪涌 9.供电：DC12V±25% 10.要与原系统平台兼容 | 台 | 1 | 无 |
| 5 | 支架 | 半球/枪机配套；豪华支架 | 个 | 5 | 无 |
| 6 | 摄像机电源 | 室内/室外配套；QS/小耳朵 | 只 | 50 | 无 |
| 7 | 防水盒 | 国产优质；室外用 | 个 | 1 | 无 |
| 8 | 电源线缆 | RVV2*1.5，国标 | 米 | 1 | 无 |
| 9 | 六类网线 | 护套材质：PVC；芯数：4*2；线对直流电阻不平衡性：≤2.5%；导体绝缘外径：1.06±0.05mm；敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5 倍线缆外径敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N；使用拉力：建议使用时 长期拉力<20N；施工温度： 0～40℃；使用温度： -10～60℃ | 箱 | 1 | 无 |
| 10 | 超五类网线 | 护套材质：PVC；芯数：4*2；线对直流电阻不平衡性：≤2.5%；敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5 倍线缆外径敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N；使用拉力：建议使用时 长期拉力<20N；施工温度： 0～40℃；使用温度： -10～60℃ | 箱 | 1 | 无 |
| 11 | PVC管 | φ25 | 米 | 100 | 无 |
| 12 | PE管 | φ25 | 米 | 100 | 无 |
| 13 | 8芯光缆 | 单模铠装，国标 | 米 | 100 | 无 |
| 14 | 12芯光缆 | 单模铠装，国标 | 米 | 100 | 无 |
| 15 | 24芯光缆 | 单模铠装，国标 | 米 | 100 | 无 |
| 16 | 光纤收发器 | 千兆单模收发器，波长1310nm；国标 | 对 | 10 | 无 |
| 17 | 千兆交换机 | 16个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 台 | 1 | 无 |
| 18 | 千兆交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 台 | 1 | 无 |
| 19 | 数字高清录像机 | 可支持最大接入总带宽512Mbps的的视频图像，支持32路H.264、H.265混合接入； 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持8路报警输入，2路报警输出接口； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 支持双码流同时录像 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 注：要与原系统平台兼容 | 台 | 1 | 无 |
| 20 | 监控专用硬盘 | 6TB | 块 | 1 | 无 |
| 21 | 存储设备 | 1.具备不少于2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、16个SATA接口 、复位接口，具有不少于16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号 2.具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 3.设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式 4. 具备硬盘管理功能，不少于16盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T 5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID 6.支持不小于16路分辨率为1920×1080/32路分辨率为1280×720/64路分辨率为704×576的视频同时预览，支持不小于16路视频通道同时回放 7. 单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能 8. 支持卡口管理功能，可同时接入不少于16个卡口摄像机，可按上传状态、行驶方向、路口/地点、车道/检测区域、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌号码进行检索，并导出记录及图片 9. 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 10.要与原系统平台兼容 |  | 1 | 无 |
| 22 | 安装调试费 |  | 人/个 | 10 | 无 |
| 23 | 室外壁挂箱 | 壁挂机柜400*300*300 | 个 | 1 | 无 |
| 24 | 网络机柜 | 1200*600*600 网络机柜 | 台 | 1 | 无 |
| 25 | 水晶头 | 六类 | 个 | 50 | 无 |
| 26 | 无线网桥 | 电梯专用网桥，单频2.4G 套装，内置定向天线，最大传输距离500米，最大传输速率300Mbps,内含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用，支持WEB和网络APP管理，12V DC和12非标POE供电，（标配12V电源适配器和非标POE供电配件） | 套 | 1 | 无 |
| 27 | 显示器 | 面板尺寸：24英寸；刷新率：60Hz；亮度：250cd/m2；对比度：1000:1； | 台 | 1 | 无 |
| 28 | 显示器 | 面板尺寸：32英寸；刷新率：60Hz；亮度：300cd/m2；对比度：3000:1； | 台 | 1 | 无 |
| 29 | 熔纤 |  | 根 | 50 | 无 |
| 30 | 熔接盒 | 优质冷轧钢板 | 个 | 2 | 无 |

二、服务内容及要求

1.集中维护及保养服务

（1）每季度对本项目范围内的监控设施设备进行一次设备除尘、清理。扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，将各个镜头擦干净，调整清晰度和角度，对遮挡“视线”的杂物进行清理。同时检修监控机房及各分控点通风、散热、净尘、供电等设施。

（2）根据监控系统各部分设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，分析运行情况，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

（3）对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如：硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

（4）每月定期对监控系统和设备进行优化；提供少量监控系统设备位置变更服务；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

（5）本次招标完成后两周内，乙方要立即组织技术人员按要求对总控机房进行优化，并完成对本项目所含设施设备进行一次全面检修，保证每个监控单元及各级系统均能正常工作。

2.故障抢修服务

（1）故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的监控系统故障通知后，需立即指派技术人员在2小时内到达故障现场和进行故障诊断。

（2）故障修复：前端设备要在6小时内修复，后端设备要在12小时内修复，重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）要在24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）；修复后必须由甲方相关人员签字后方可确认。

关于硬件设备更换的说明：在以上（1）、（2）两项服务中，为适应安全工作要求，对在故障现场不能及时修复的设备，乙方应在征得甲方同意后，及时进行采取临时替换等应急修复办法，确保正常使用，相关费用与甲方另行结算，更换后的损坏件应及时交由甲方查验和保管。

3.重大活动保障服务

甲方有较为重大校内活动需使用监控视频时，乙方需提前进行介入服务，按要求提前进行设备调试，并指派有专业技术人员在活动举办时全程现场驻守保障。

4.定期信息上报

每月前3个工作日内，将上月抢修、维修、维护、保养记录表报送给监控中心负责人。该记录将作为服务质量评价的主要依据。

如出现乙方对以上服务内容未能按质按量执行的情况，甲方有权扣罚乙方一定的维护费用，如造成经济损失，亦由乙方承担。

三、硬件备件备品

1.硬件备件备品结算费用按所提供的备品清单型号、数量报价，投标书中所报产品单价为材料结算单价，设备故障维修及设备更换需经过有关主管部门签字认可方可更换。维修备品是在故障设备已不能维修、或维修相对成本太高，无维修价值时，经甲方同意对故障设备进行更换。

2.若有附件清单所列以外的设备需送厂家维修时，经校方对其服务及价格同意后，维修费以厂家提供的维修发票为依据结算。

3.投标单位需提供常用备品备件，若故障暂时无法排除时，先以备件替换，待设备维修好或新购设备到位后再更换。

二、服务单位标准

1、加强对服务人员的管理，在维保过程中应规范操作，造成安全事故的，由乙方全权负责；

2、必须有专业技术较强的人员；

3、乙方在接到甲方通知后，到甲方领取《维修单》，进行维修，维修结束后新旧配件在一起合拍照，发给甲方，同时将《维修单》与更换损坏配件，当时交还甲方确认（不得带出校园），否则甲方不予认可；

4、乙方提供的所有配件，必须是原厂正品；

5、乙方维修同一故障，必须保证6个月以上的使用期；

三、服务人员要求

1、品德良好，工作态度端正，责任心强，无不良记录；

2、业务熟练，受过专业培训并取得证件；

3、在服务过程中做好自身防护。

四、结算要求

1.集中维保费用，在第一次维保结束后，支付集中维保中标费用的30%，剩余70%在一年合同期满支付；

2.部件费用三个月结算一次，按实际发生量乘以中标单价。

（二）商务需求

1、售后服务：

中标人须设有服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

2、服务期：以签订合同规定为准。

3、服务及安装地点：招标人指定地点。

4、合同服务期：三年。

5、未经招标人同意，本项目不得外包、转包。

- 第五章  合同条款及格式

## 合同协议书（格式）

甲方（发包人）：滁州市机电工程学校

乙方（承包人）：

甲乙双方根据中华人民共和国合同法，本着平等互利、友好协商的原则，就甲方监控设备维修保养事宜，经双方协商一致，签订如下合同：

一、签订本合同的目的

本合同就乙方对甲方校区监控设备，按照招投标时的约定进行保养维护作业，使其能正常运行，维护双方的权利和义务。

二、内容及要求

（一）集中维护及保养服务

（1）每季度对本项目范围内的监控设施设备进行一次设备除尘、清理。扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，将各个镜头擦干净，调整清晰度和角度，对遮挡“视线”的杂物进行清理。同时检修监控机房及各分控点通风、散热、净尘、供电等设施。

（2）根据监控系统各部分设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，分析运行情况，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

（3）对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如：硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

（4）每月定期对监控系统和设备进行优化；提供少量监控系统设备位置变更服务；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

（5）本次招标完成后两周内，乙方要立即组织技术人员按要求对总控机房进行优化，并完成对本项目所含设施设备进行一次全面检修，保证每个监控单元及各级系统均能正常工作。

（二）故障抢修服务

（1）故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的监控系统故障通知后，需立即指派技术人员在2小时内到达故障现场和进行故障诊断。

（2）故障修复：前端设备要在6小时内修复，后端设备要在12小时内修复，重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）要在24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）；修复后必须由甲方相关人员签字后方可确认。

关于硬件设备更换的说明：在以上（1）、（2）两项服务中，为适应安全工作要求，对在故障现场不能及时修复的设备，乙方应在征得甲方同意后，及时进行采取临时替换等应急修复办法，确保正常使用，相关费用与甲方另行结算，更换后的损坏件应及时交由甲方查验和保管。

（三）重大活动保障服务

甲方有较为重大校内活动需使用监控视频时，乙方需提前进行介入服务，按要求提前进行设备调试，并指派有专业技术人员在活动举办时全程现场驻守保障。

（四）定期信息上报

每月前3个工作日内，将上月抢修、维修、维护、保养记录表报送给监控中心负责人。该记录将作为服务质量评价的主要依据。

如出现乙方对以上服务内容未能按质按量执行的情况，甲方有权扣罚乙方一定的维护费用，如造成经济损失，亦由乙方承担。

（四）硬件备件备品

1.硬件备件备品结算费用按所提供的备品清单型号、数量报价，投标书中所报产品单价为材料结算单价，设备故障维修及设备更换需经过有关主管部门签字认可方可更换。维修备品是在故障设备已不能维修、或维修相对成本太高，无维修价值时，经甲方同意对故障设备进行更换。

2.若有附件清单所列以外的设备需送厂家维修时，经校方对其服务及价格同意后，维修费以厂家提供的维修发票为依据结算。

3.投标单位需提供常用备品备件，若故障暂时无法排除时，先以备件替换，待设备维修好或新购设备到位后再更换。

三、合同价款及结算要求

1.本项目合同价为：               ；

2.集中维保费用，在第一次维保结束后，支付集中维保中标费用的30%，剩余70%在一年合同期满支付；

3.部件费用三个月结算一次，按实际发生量乘以中标单价。

四、甲方的权利与义务

1、甲方对乙方的服务实施监督；

2、有权向有关部门投诉乙方违约行为；

3、有权对乙方提供的器材进行检查；

4、对乙方更换损坏配件有保管义务；

5、按合同约定的时间，结算乙方费用。

五、乙方的权利与义务

1、甲方无《监控设备维修单》或电话通知的,乙方有权拒绝维修；

2、有权要求甲方按时结清费用；

3、有权拒绝甲方提出监控维保以外的要求；

4、加强本公司服务人员的管理，在维保过程中应按规范操作，造成事故的，由乙方负全责；

5、乙方必须指定专业技术较强的人员，负责甲方监控设备的保养维

修作业；

6、乙方提供的所有配件，必须是原厂正品配件；

7、乙方更换损坏配件，必须交还甲方确认，否则甲方不予认可；

8、乙方维修所有监控，同一故障，必须保证6个月以上的使用时间；

9、保存好所有的配件单据和资料，随时接受甲方的检查、核对；

10、按投标承诺完善各项服务措施；

11、自觉接受甲方监督检查。

六、双方违约责任

1、甲方未及时结清乙方费用，造成乙方损失的，由甲方负责赔偿；

2、如因乙方配件质量问题，造成甲方损失的, 由乙方负责赔偿；

3、乙方有下列行为的，第一次甲方通报批评，第二次扣除50%的履约保证金，第三次扣除全部履约保证金,并解除合同；

(1)提供假冒劣质配件，以次充好的，

(2)向甲方工作人员送礼品、给回扣、多开发票等违规行为的，

(3)未按照合同价格结算的，

(4)拒绝接受甲方监督检查的，

(5)招标范围以外的材料，其价格明显高于市场价格的，

(6)未按双方约定的时间提供维保的，

(7) 其他有违约行为的。

(8) 双方中的任意一方，违背合同中的条例，违约方应承担违约行为遭受的损失，赔偿额应不小于另一方遭受损失的金额。

(9)因保养不及时、保养质量达不到要求，由此耽误甲方使用，乙方负完全责任；

(10)甲方应给乙方提供维保通道，甲方未及时提供的，由甲方负责。

七、合同期限与解除

1、本合同期限为壹年，自   年 月 日至    年 月 日止。

2、本合同到期后，根据乙方服务情况，签定下一年合同或解除合同重新招标；

八、项目负责人（联系人）

甲方代表：陈修彬13855010568。

乙方代表：。

九、争议及解决

如双方在履行合同时发生纠纷,应尽量协商解决，协商不成的,按下列方式解决：

（1）向滁州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向滁州市人民法院起诉。

十、其它事项

本合同未尽事宣，以招标文件为准，也可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式六份,甲方三份，乙方二份，代理公司一份。

十二、本合同经双方签字、盖章后生效。

甲方（单位盖章）：                              乙方（单位盖章）：

代表签字：                                     代表签字：

日期                                            日期

- 第六章  投标文件格式

资信证明文件

（投标文件一）

项目名称

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                           （盖章）

年        月        日

目   录

（1）法人代表人身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）资信评分所需证明材料；

（5）投标人认为需要提供的其他证明材料。

1、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证明

投标人：              （盖章）

法定代表人（身份证号码）：             （盖章）

年    月    日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                            基本账户：

投标单位（盖章）：                   法定代表人（签字）：

日期：        年     月     日

技术标文件

（投标文件二）

项目名称

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                                （盖章）

年        月        日

目   录

（1）服务承诺书；（格式见附件）

（2）技术方案；（格式由投标人自拟）

（3）投标人认为需要提供的其他技术证明材料。

附件

服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人：              （盖章）

投标人名称：              （盖章）

日    期：

商务标

（投标文件三）

项目名称

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                               （盖章）

年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

附件1

开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，唱标时，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价/ 服务期 | 总投标价 （大写）： 元/年 (小写) ： 元/年 服务期：叁年 |

法定代表人（盖章）：                                 投标人（盖章）：

日  期：    年  月  日

附件2

投  标  函

致： （采购人）

在认真研究了贵单位发布的            （项目名称）     招标文件后，我方愿意响应招标文件的所有内容，维修保养服务费一年报价人民币（大写）：            ，承担本项目服务任务，服务期限 叁年  ，本项目安排项目负责人为   （姓名）  。并作出下列承诺：

1、完全承认并遵守招标文件的全部条款和内容；

2、一旦我方中标，我方自收到中标通知书之日起，在5日内与业主办理人员设备进场及服务委托合同的各项手续，否则甲方有权取消我方中标资格；

3、若我方不能中标，允许中标供应商或甲方无偿采用我方运作方案及具体组织管理措施中的优点；

4、我方承诺：我方拟派本项目项目经理在合同期内必须在本项目上履行职责，未经甲方同意，不得撤换。

5、我方承诺：甲方有权依据合同规定对我方人员在岗履职情况进行检查，对人员违反合同约定，不能较好履行职责的，甲方有权依据合同给予处罚，直至终止合同；情节恶劣的，报政府采购监督管理部门按规定进行处罚。

6、其他需要承诺的事项。（见投标文件）

7、投标人提供如下通讯地址：电子邮箱                       ，投标人确认本项目相关法律文书均通过投标人提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：           （盖章）

投标单位法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

附件3

分项报价清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 （单位：元） | 小计 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计总投标报价/年 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1.  所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

- 投标报价采用综合单价法，综合单价包括零件费用及相应的所有服务费、利润、风险费用、招标代理费、专家评审费及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (盖章)：

日    期：       年     月     日

第七章 采购单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州市机电工程学校校园监控维保项目（二次）招标文件进行确认。 采购单位：滁州市机电工程学校 联系人：陈修彬 联系电话：13855010568 （单位盖章） 2022年4月

招标代理机构：安徽鸿昇工程项目管理有限公司 经办人：周艳 电话：13739207971 （单位盖章） 2022年4月