滁州市机电工程学校1、2号学生宿舍空调线路安装项目清单编制说明

一、工程概况

该工程位于滁州市机电工程学校。

施工范围：学校宿舍楼增加空调插座及管线，具体详见清单及招标文件。

二、编制范围

- 详见清单。

三、编制依据

- 施工图纸；

- 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》;

2018版《安徽省建设工程费用定额》；

2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

2018版安徽省建设工程计价依据；

（1）《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

（2）《安徽省建筑工程计价定额》；

（3）《安徽省装饰工程计价定额》；

（4）《安徽省安装工程计价定额》；

（5）《安徽省房屋修缮工程计价定额》；

4、滁州市机电工程学校1、2号学生宿舍空调线路安装项目的招标文件；

四、清单组价说明

1、清单描述的每个细目及与该细目有关的全部工程内容；

2、清单描述不明确的，按施工图设计文件和相关施工验收规范、图集进行组价；

3、本次控制价编制是按营改增计价方式，税金按照9%计取(与交易文件统一)。

（一）安装部位

1、本学校宿舍楼改造，按图纸每个宿舍内增加空调插座及相应管线，电线配管采用明敷，一层总配电箱不在本次编制范围内，另外每个宿舍内在增加一道BV-1.5mm2和pc16管线，具体长度按现场施工长度为准。

2、图纸中每层桥架采用原建筑内已安装好的桥架，本图纸上的桥架不在编制范围内，不需要另外增加抗震支架。

3、自动电费管理系统及配管配线不在本次编制范围内。

4、防火漏电报警器及配管配线不在本次编制范围内。

5、其他按图纸计算。

五、暂列金额

本项目未列暂列金。

2022年5月25日

安徽立地工程咨询有限公司