滁州市机电工程学校新建第二食堂设备采购安装项目

招 标 文 件

招标单位：   滁州市机电工程学校  （盖章）

采购代理机构： 安徽立地工程咨询有限公司（盖章）

发 布 日 期： 2020年8月

- 滁州市机电工程学校北校区食堂设备搬迁及设备采购安装项目招标公告

- 一、项目基本情况

项目名称：滁州市机电工程学校北校区食堂设备搬迁及设备采购安装项目

采购方式：公开招标

预算金额：约10万元

最高限价：玖万陆仟玖佰元整（96900.00元）

采购需求：北校区食堂旧设备搬迁及设备采购安装，具体详见招标文件

合同履行期限：自合同签订之日起10个日历天内完成搬迁（含拆除及安装）、供货、安装、调试及验收等工作，每推迟一天，按5000元/天处以违约金罚款，从货款中直接扣除。

踏勘现场：如潜在投标人对本项目有意，请各潜在投标人自行踏勘现场，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加任何费用。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人具有独立法人资格的企业且具有相应的经营范围（经营范围包含厨房设备或厨具）；

3.投标人具有相应的货物供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力。

- 三、获取招标文件

时间：2020年8月13日至2020年8月19日

地点：滁州市机电工程学校官网

方式：网上下载

- 四、响应文件提交

截止时间：2020年8月19日15点00分（北京时间）

地点：安徽立地工程咨询有限公司会议室（滁州市花园西路82号科创中心3#楼15层）

五、保证金金额及要求

保证金的金额： 0.2万元 。开标时现场交纳至采购人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、投标单位名称等信息。

- 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名  称：滁州市机电工程学校

联系人：石老师

联系方式：13955009393

- 2.采购代理机构信息

名  称：安徽立地工程咨询有限公司

联系人：曾辉

联系方式：0550-3831128、18755015380

滁州市机电工程学校现以公开招标采购方式采购滁州市机电工程学校北校区食堂设备搬迁及设备采购安装项目，欢迎具有相应资质能力的供应商（或生产厂家）积极参与。现将有关事项说明如下：

一、货物需求

1、货物清单:详见报价表。

2、质量要求：

（1）必须满足现行国家及行业标准的要求。

（2）具体规格、型号详见《报价表》。

（3）投标人若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行承诺，承诺将作为货物验收的依据。

（4）北校区食堂原有设备拆卸、至新校食堂三楼安装，在拆除（或搬运及安装）北校区旧设备时，如造成损坏，由投标人按原价进行赔付，否则，招标人有权直接从货款中扣除。

（5）货物的生产、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（6）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)。

（7）中标人须提供至少三年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

（8）中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（9）售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话2小时内响应，6小时内到达现场，8小时内解决问题，若投标人在8小时内无法解决问题的，需免费提供备品备件满足设备正常运行。

3、供货期：自合同签订之日起10个日历天内完成搬迁（含拆除及安装）、供货、安装、调试及验收等工作，每推迟一天，按5000元/天处以违约金罚款，从货款中直接扣除。

4、售后服务要求：质保期三年。

二、供应商应具备的条件

1、符合《政府采购法》第二十二条的要求；

2.投标人具有独立法人资格的企业且具有相应的经营范围（经营范围包含厨房设备或厨具）；

3.投标人具有相应的货物供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力。

三、领取招标文件方式及时间：

- 1、领取时间：2020年8月13日至投标截止日期前

- 2、招标文件领取方式：滁州市机电工程学校官网自行下载

四、报价及报价函要求

1.本次招标只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2.报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格综合单价不变。

3.本次招标采购报价报价人必须按采购人发布的清单进行填报单价和合价。

4.采用综合单价包死，投标人所报的综合单价包括：旧设备拆除（含搬运及二次安装）、垃圾清运、材料费用（含主材和所有辅材）、安装费用、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时的卸货费用、安装、调试、验收和培训费用、相关服务费用、国家对供应商征收的各种税费、招标代理费等所有费用，且今后将不作任何调整。

本项目为一个标段，最高限价：玖万陆仟玖佰元整（96900.00元），各投标人的投标报价高于本项目最高限价的，其投标文件按无效标处理；如报价低于成本价报价人不能说明合理原因并提供证明材料的，报价无效。

5.报价函采用密封递交，要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书。

密封函应加盖公章，在封面上标明采购人名称、项目名称、报价人名称和地址“于2020 年8月19日15时00分之前不得开启的字样”

6.报价时间及地点

时间：报价人需在2020 年8月19日15时00分做出一次性书面报价。

地点：安徽立地工程咨询有限公司会议室（滁州市花园西路82号科创中心3#楼15层）

7.报价函及相关文件资料一式三份【一个正本、二个副本】。

8.招标代理费由中标人支付，招标代理费3000元整，专家评审费按实际支付收取，上述费用均应含在投标报价中，由中标单位获取中标通知书时支付给代理公司。

- 五、投标保证金

1、投标保证金交纳数额和地点：

保证金数额：0.2万元，开标时现场交纳至采购人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、投标单位名称等信息。

中标人的投标保证金现场转为履约保证金（多退少补），未中标人的投标保证金当场退还。

2、未按上述规定足额交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝。

2.1  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

2.2凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将被没收其投标保证金；

2.3投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

2.4中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

2.5在招标活动中有违规和违法行为；

2.6法律法规规定的其它情形。

- 履约保证金：

履约担保的形式：银行转账

履约担保的金额：中标价*10%

履约保证金缴纳单位名称：另行通知

开户行：另行通知

账号：另行通知

公示期结束后，3个日历天内足额交纳履约保证金并签订合同，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。全部供货结束并验收合格后30个工作日内一次性无息退还。

六、资格审验

报价前，采购人会同监督人员对报价人时提供的下列资料原件（或公证件或复印件加盖投标人公章）进行审验，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。

1、法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；（开标时提供原件）

2、投标人有效的营业执照（开标时提供原件或公证件或复印件加盖投标人公章）；

上述资料的复印件（加盖投标单位公章）请按顺序装订，未按规定携带或携带不全的投标人，投标将被拒绝。

七、成交原则

采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立评审小组（由招标人3人以上组成）。评审小组对所有报价人的报价文件进行评审。

1.由评审小组确认报价人提供货物的数量、质量和服务均符合采购要求后按报价最低价中标的原则，推荐中标候选人，确定成交供应商。最低报价为中标候选人。报价相同的投标人有两家或两家以上相同时，将由评审小组抽签确定中标候选人名次。

2.该项报价一经评审小组认可，即为签约的合同价。报价人可以不对本报价函做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。否则，该报价人在今后一年内不得参与滁州市机电工程学校的所有招投标活动。

3.报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分。

八、投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

1.未按招标文件格式要求签字盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.未按招标文件要求提交投标保证金的。

4.投标人改变或遗漏材料品种、规格及技术要求的。

5.投标函总报价与投标报价表总报价不一致的。

6.投标报价高于（不含等于）投标报价最高限价的。

7.投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的。

九、其他事项：

1.如没有合格的报价人或谈判失败的则进行二次公开招标采购。

2.报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。采购人向报价人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能供报价人利用的资料。采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3.中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权中止合同。

4.当中标候选人不能履行合同，材料供应未能按原计划进行，延误时间超过48小时或进场材料因规格、质量达不到招标要求标准而导致退货机率太大的，将取消其中标资格并没收其履约保证金。

5.招标文件答疑及澄清: 如投标人对招标文件有疑问，请于2020年8月14日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至136421627@qq.com (安徽立地工程咨询有限公司电子邮箱)，招标人将在2020年8月17日17时后以澄清公告的形式在滁州市机电工程学校官网发布，请各潜在投标人自行查看，如不及时查看造成后果由投标人自负。

- 采购内容及技术要求

| 一、食堂设备拆装、搬运 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 双眼大锅灶 | 2200*1150*1200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 单眼炒灶 | 1150*1130*1070 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 楼顶净化器 | 高空排放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 楼顶排烟机 | 50# | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 燃气蒸饭车 | 24盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 洗手池 | 1800*500*950 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 八人餐桌 | 1900*1300*800 | 台 | 48 |  |  |  |
| 8 | 开水器 | 9KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 双星水池 | 1800*800*950 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 留样柜 | 单门 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 餐盘沥水架 | 1000*500*1550 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 底架 | 1200*600*300 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 推车式消毒柜 | 1620*920*1970 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 滤水工作台 | 1800*700*800 | 台 | 5 |  |  |  |
| 17 | 保温台 | 1500*700*800 | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | 双通工作台 | 1800*5800*800 | 台 | 13 |  |  |  |
| 19 | 双通工作台 | 2000*1000*800 | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 双星水池 | 1500*700*950 | 台 | 3 |  |  |  |
| 21 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 台 | 17 |  |  |  |
| 22 | 木面工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 四门冰箱 | 1200*700*1920 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 电气蒸饭车 | 24盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 双层货架 | 1200*500*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 电饼铛 | 45# | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 压面机 | 30# | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 单眼水池 | 600*600*950 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 电烤鸭炉 | 1200*800*700 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电煮面炉 | 680*750*950 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 六门冰箱 | 1800*800*1920 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二、新设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 规格：6200*1300*500 品牌：厂制品 技术参数：采用优质304不锈钢板材制造面板厚1.0mm不锈钢板，滤油板厚0.8mm；配防爆灯。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2 | 排烟管 | 规格：700*600 品牌：厂制品 技术要求：面板1.2㎜优质镀锌板；管道加强处理，共板法兰、内部密封做防漏处理。外面用密封胶密封。 | m² | 28 |  |  |  |
| 3 | 水电改造 | 规格：批 品牌：国标 技术要求：食堂所有设备水电布置,含电线、水管、开关、插座、水阀、龙头、水管 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 单眼炒灶 | 规格：1200*1200*1200 品牌：厂制品 技术要求：采用广东联众不锈钢板制作，炉台面板及水围采用优质不锈钢制造；台面厚度为304/1.5mm,下嵌进口防火保温隔热棉；炉侧及炉背板厚度304/1.2mm,背板高度不得低于400mm；炉体现有架采用国标50*50角铁, 两层防锈处理；—炉脚Φ60×1.5mm钢管，加装重力调节脚。—配低噪音节能炉头，配电子打火、熄火保护装置，发热量：36000KCAL/HR *1风气联动— 功率：180W/220V*1。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 双速双动和面机 | 规格：HS50 品牌：银鹰、美厨、无锡好麦 技术要求：换挡采用离合转速设计；一行星式搅拌运转；一附不锈钢安全罩，更加安全性；一料桶容积30L；—电功率：3KW/380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 规格：B30 品牌：广州恒联、美厨、无锡好麦 技术要求：料桶容积：30L.额定输入功率：50h。电机功率：2.2KW.额定电压： 220V.防水等级：LPXL.最大面积量 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 绞切机 | 规格：400# 品牌： 银鹰、惠普、德赛斯 技术要求：全不锈钢制作，该机切肉绞馅功能于一体，400KG/H/片，200KG/H/丝，100KG/H/馅；—电功率：220V/1.1KW*2。铜芯双电机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢烟罩 | 规格：4000*1000*500 品牌：厂制品 技术参数：采用优质不锈钢板材制造面板厚1.0mm不锈钢板，滤油板厚0.8mm；配防爆灯 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排烟管 | 规格：500*500 品牌：厂制品 技术要求：面板1.2㎜优质镀锌板；管道加强处理，共板法兰、内部密封做防漏处理。外面用密封胶密封。 | m² | 20 |  |  |  |
| 10 | 离心风机 | 规格：2.2kw 品牌： 技术参数：铜芯线圈， | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 燃气蒸饭车 | 规格：24盘 品牌： 山东美厨、上海睿弘、山东鼎美 技术要求：优质不锈钢制造；厚度为1.0mm，燃气型、双层整体发泡保温，配燃汽过压自动释放系统，底板双层不锈钢；优质一级不锈钢制作；电子点火，配自动熄火保护装置；板面1.0mm加强处理，一键式操作，简洁方便；适时自动补水、顶置安全汽阀，工作安全可靠，配万向脚轮、24只饭盘。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 六门风冷冰箱 | 规格：1800*700*1900 品牌：杭州伊萨、广州星星、上海久景 技术要求：广东联众不锈钢制造；保温层聚氨脂一次性发泡，自动回归门； 配加重万向脚轮。温度-6℃～-15℃ /-5℃～+10℃ 功率：700W/220V。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 保温台 | 规格：1500*700*800 品牌：厂制品 —采用优质304不锈钢板制作 —工作台面 δ1.0mm不锈钢板（特殊要求除外)支架、通脚(内含子弹脚)Φ38mm×δ1.0mm不锈钢. —Φ38mm×δ1.0mm不锈钢，支架横通Φ25mm×1.0mm不锈钢 —面板下衬防火高密度板，疏孔动层板0.8mm不锈钢方管。加强筋1.0mm不锈钢板。 配1/1分数盘 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 电饼铛 | 规格：45型 品牌：广州恒联、北京华美、广州红菱 技术要求：箱盖采购不锈钢拉伸成型，自动恒温，不粘附，容易脱模，油烟少，电功率：5.5KW/380V。双温双控 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 烘焙炉 | 规格：1355x930x1650 品牌： 广州恒联、美厨、无锡好麦 技术要求：可透视窗，三层六盘；面火、底火独立控制，配套热风炉使用，，方便实用；一耐温耐潮循环风机，智能温湿程序控制器，，精确控制；一功率:24kW/380V. | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 炉拼台 | 规格：400*1200*1200 品牌：厂制品 技术要求：采用广东联众304/1.0mm不锈钢板，下加加强筋；立柱：Ф38*1.0MM不锈钢圆管制作，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 烟罩后封板 | 规格：6200*1200*25 品牌：厂制品 技术要求：采用广东联众优质304/1.0mm不锈钢板制作.，烟罩和吊顶连成一体，板与板之间卡槽连接 | m² | 7.4 |  |  |  |
| 18 | 烟罩上封板 | 规格：6200*1500*25 品牌：厂制品 技术要求：采用广东联众优质304/1.0mm不锈钢板制作.，烟罩和吊顶连成一体，板与板之间卡槽连接 | m² | 9.3 |  |  |  |
| 19 | 大米架 | 规格：1200*500*300 品牌： 厂制品 技术要求：采用联众304优质不锈钢制造，平板厚度1.0mm；配圆柱Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢土豆去皮机 | 型号：DXC500型 品牌：德赛斯 技术参数：采用304不锈钢板制造，外壳1.0mm；产量500KG/H；。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 柜式双缸电炸炉 | 规格：1100*700*920 品牌： 广东粤海、上海红联、华菱 技术要求：采用304优质不锈钢炉身，高效能发热线、温控功能，坚固耐用，功率：5.5KW*2/220V温度可调。 | 台 | 1 |  |  |  |

十一、合同协议书（格式）

买    方：                                   卖    方：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、合同总价

合同总价为               元人民币。

- 付款方式：中标人供货安装调试完毕并经采购人验收合格后付合同总价的97%，剩余3%作为质保金，质保期(三年)满后30个工作日内一次性退还。

4、合同交货期

自合同签订之日起10个日历天内完成搬迁（含拆除及安装）、供货、安装、调试及验收等工作，每推迟一天，按5000元/天处以违约金罚款，从货款中直接扣除。

5、质保及售后

1）、中标人须提供 三 年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

2）、对提供的所有产品提供全面的技术支持、咨询服务；根据用户方用户的具体要求，提供灵活的有针对性的支持与指导。

3）、提供专门的指导，为用户提供7*24小时问题接收服务。

4）、如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话2小时内响应，6小时内到达现场，8小时内解决问题，若投标人在8小时内无法解决问题的，需免费提供备品备件满足设备正常运行。

6、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约担保的形式：银行转账

履约担保的金额：中标价*10%

履约保证金缴纳单位名称：另行通知

开户行：另行通知

账号：另行通知

公示期结束后，3个日历天内足额交纳履约保证金并签订合同，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。全部供货结束并验收合格后30个工作日内一次性无息退还。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 ..附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，采购代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

附：投标书组成（格式文本）

1、封面

正本或副本

政府货物采购项目

投  标  文  件

采购项目名称：

投标人名称（盖章）：

签署日期：

一、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

二、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人没有下列情形：①投标人、法定代表人被人民法院列入失信被执行人的；②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的；④被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；⑤政府采购严重违法失信行为；⑥被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；⑦被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的；⑧近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；⑨被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

九、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（公章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

三、报价书

致:       （采购人）      ：

我公司己经认真阅读《                  招标文件》，决定参加报价。

1、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供货物与服务，总报价为人民币（大写）            。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后          日内完成供货、安装等全部工作。质量达到        标准。

3、我方同意按照招标采购函的要求，递交金额为人民币（大写）

的投标保证金，并且承诺遵守招标文件中关于投标保证金的规定。

4、我方为本项目提交的报价文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：        （公    章）

法定代表人或其委托代理人签名：

日    期：

通讯地址：

电   话：        传    真：

四、分项报价清单（格式）

| 一、食堂旧设备拆除、搬运、安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 双眼大锅灶 | 2200*1150*1200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 单眼炒灶 | 1150*1130*1070 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 楼顶净化器 | 高空排放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 楼顶排烟机 | 50# | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 燃气蒸饭车 | 24盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 洗手池 | 1800*500*950 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 八人餐桌 | 1900*1300*800 | 台 | 48 |  |  |  |
| 8 | 开水器 | 9KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 双星水池 | 1800*800*950 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 留样柜 | 单门 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 餐盘沥水架 | 1000*500*1550 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 底架 | 1200*600*300 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 平板推车 | 600*900*900 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 推车式消毒柜 | 1620*920*1970 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 滤水工作台 | 1800*700*800 | 台 | 5 |  |  |  |
| 17 | 保温台 | 1500*700*800 | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | 双通工作台 | 1800*5800*800 | 台 | 13 |  |  |  |
| 19 | 双通工作台 | 2000*1000*800 | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 双星水池 | 1500*700*950 | 台 | 3 |  |  |  |
| 21 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 台 | 17 |  |  |  |
| 22 | 木面工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 四门冰箱 | 1200*700*1920 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 电气蒸饭车 | 24盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 双层货架 | 1200*500*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 电饼铛 | 45# | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 压面机 | 30# | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 单眼水池 | 600*600*950 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 电烤鸭炉 | 1200*800*700 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电煮面炉 | 680*750*950 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 六门冰箱 | 1800*800*1920 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二、新设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 规格：6200*1300*500 品牌：厂制品 技术参数：采用优质304不锈钢板材制造面板厚1.0mm不锈钢板，滤油板厚0.8mm；配防爆灯。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2 | 排烟管 | 规格：700*600 品牌：厂制品 技术要求：面板1.2㎜优质镀锌板；管道加强处理，共板法兰、内部密封做防漏处理。外面用密封胶密封。 | m² | 28 |  |  |  |
| 3 | 水电改造 | 规格：批 品牌：国标 技术要求：食堂所有设备水电布置,含电线、水管、开关、插座、水阀、龙头、水管 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 单眼炒灶 | 规格：1200*1200*1200 品牌：厂制品 技术要求：采用广东联众不锈钢板制作，炉台面板及水围采用优质不锈钢制造；台面厚度为304/1.5mm,下嵌进口防火保温隔热棉；炉侧及炉背板厚度304/1.2mm,背板高度不得低于400mm；炉体现有架采用国标50*50角铁, 两层防锈处理；—炉脚Φ60×1.5mm钢管，加装重力调节脚。—配低噪音节能炉头，配电子打火、熄火保护装置，发热量：36000KCAL/HR *1风气联动— 功率：180W/220V*1。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 双速双动和面机 | 规格：HS50 品牌：银鹰、美厨、无锡好麦 技术要求：换挡采用离合转速设计；一行星式搅拌运转；一附不锈钢安全罩，更加安全性；一料桶容积30L；—电功率：3KW/380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 规格：B30 品牌：广州恒联、美厨、无锡好麦 技术要求：料桶容积：30L.额定输入功率：50h。电机功率：2.2KW.额定电压： 220V.防水等级：LPXL.最大面积量 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 绞切机 | 规格：400# 品牌： 银鹰、惠普、德赛斯 技术要求：全不锈钢制作，该机切肉绞馅功能于一体，400KG/H/片，200KG/H/丝，100KG/H/馅；—电功率：220V/1.1KW*2。铜芯双电机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢烟罩 | 规格：4000*1000*500 品牌：厂制品 技术参数：采用优质不锈钢板材制造面板厚1.0mm不锈钢板，滤油板厚0.8mm；配防爆灯 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排烟管 | 规格：500*500 品牌：厂制品 技术要求：面板1.2㎜优质镀锌板；管道加强处理，共板法兰、内部密封做防漏处理。外面用密封胶密封。 | m² | 20 |  |  |  |
| 10 | 离心风机 | 规格：2.2kw 品牌： 技术参数：铜芯线圈， | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 燃气蒸饭车 | 规格：24盘 品牌： 山东美厨、上海睿弘、山东鼎美 技术要求：优质不锈钢制造；厚度为1.0mm，燃气型、双层整体发泡保温，配燃汽过压自动释放系统，底板双层不锈钢；优质一级不锈钢制作；电子点火，配自动熄火保护装置；板面1.0mm加强处理，一键式操作，简洁方便；适时自动补水、顶置安全汽阀，工作安全可靠，配万向脚轮、24只饭盘。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 六门风冷冰箱 | 规格：1800*700*1900 品牌：杭州伊萨、广州星星、上海久景 技术要求：广东联众不锈钢制造；保温层聚氨脂一次性发泡，自动回归门； 配加重万向脚轮。温度-6℃～-15℃ /-5℃～+10℃ 功率：700W/220V。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 保温台 | 规格：1500*700*800 品牌：厂制品 —采用优质304不锈钢板制作 —工作台面 δ1.0mm不锈钢板（特殊要求除外)支架、通脚(内含子弹脚)Φ38mm×δ1.0mm不锈钢. —Φ38mm×δ1.0mm不锈钢，支架横通Φ25mm×1.0mm不锈钢 —面板下衬防火高密度板，疏孔动层板0.8mm不锈钢方管。加强筋1.0mm不锈钢板。 配1/1分数盘 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 电饼铛 | 规格：45型 品牌：广州恒联、北京华美、广州红菱 技术要求：箱盖采购不锈钢拉伸成型，自动恒温，不粘附，容易脱模，油烟少，电功率：5.5KW/380V。双温双控 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 烘焙炉 | 规格：1355x930x1650 品牌： 广州恒联、美厨、无锡好麦 技术要求：可透视窗，三层六盘；面火、底火独立控制，配套热风炉使用，，方便实用；一耐温耐潮循环风机，智能温湿程序控制器，，精确控制；一功率:24kW/380V. | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 炉拼台 | 规格：400*1200*1200 品牌：厂制品 技术要求：采用广东联众304/1.0mm不锈钢板，下加加强筋；立柱：Ф38*1.0MM不锈钢圆管制作，配不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 烟罩后封板 | 规格：6200*1200*25 品牌：厂制品 技术要求：采用广东联众优质304/1.0mm不锈钢板制作.，烟罩和吊顶连成一体，板与板之间卡槽连接 | m² | 7.4 |  |  |  |
| 18 | 烟罩上封板 | 规格：6200*1500*25 品牌：厂制品 技术要求：采用广东联众优质304/1.0mm不锈钢板制作.，烟罩和吊顶连成一体，板与板之间卡槽连接 | m² | 9.3 |  |  |  |
| 19 | 大米架 | 规格：1200*500*300 品牌： 厂制品 技术要求：采用联众304优质不锈钢制造，平板厚度1.0mm；配圆柱Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢土豆去皮机 | 型号：DXC500型 品牌：德赛斯 技术参数：采用304不锈钢板制造，外壳1.0mm；产量500KG/H；。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 柜式双缸电炸炉 | 规格：1100*700*920 品牌： 广东粤海、上海红联、华菱 技术要求：采用304优质不锈钢炉身，高效能发热线、温控功能，坚固耐用，功率：5.5KW*2/220V温度可调。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 投标总报价（一+二）：大写 ；小写： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、具体数量以实际需求为准，中标后所报综合单价不予调整。投标报价均保留两位小数点。

2、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

投标人名称（公章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：          年          月        日

五、服务承诺书

致：          （采购单位）

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的所有内容要求,作为验收产品合格标准的依据及招标文件的其他相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人签字（或盖章）：

职    务：

代理人（被授权人）签字（或盖章）：

职    务：

投标单位名称：        （公章）

日    期：

- 六、投标资格证明文件（营业执照等）。

七、有关资质证明材料和其它认为必要的内容

以上资料务必按顺序装订，所有复印件需加盖单位公章，其他按规定签字、盖章，否则由此造成的一切风险由报价人自行承担。

招标单位、采购代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州市机电工程学校北校区食堂设备搬迁及设备采购安装项目的招标文件进行确认。 - 招标单位：滁州市机电工程学校 - 经 办 人：石老师 - 联系电话：13955009393 （单位盖章） 2020年8月

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：曾辉 联系电话： 0550-3831128、18755015380 （单位盖章） 2020年8月